河环建〔2020〕10号

关于河源220千伏赣深铁路东源牵引站

接入系统工程环境影响报告表的批复

广东电网有限责任公司河源供电局：

你单位报送的《河源220千伏赣深铁路东源牵引站接入系统工程环境影响报告表》等材料收悉。经研究，批复如下：

- 你局拟在河源市东源县、江东新区建设河源220千伏赣深铁路东源牵引站接入系统工程，主要建设内容为：新建东源牵引站至方红站两回220千伏单回架空线路总长约42.5千米，方红站扩建220千伏出线间隔2个，配套建设通信光缆及二次系统工程，建设塔基119座。

依据省生态环境厅《关于将线性基础设施穿越生态严格控制区审批纳入环境影响评价审批的通知》（粤环函〔2019〕993号），本项目穿越生态严格控制区的选址唯一性和环境可行性纳入环境影响评价一并进行论证和评审，按环境影响评价审批程序办理。本工程编制了《河源220千伏赣深铁路东源牵引站接入系统工程线路穿越严格控制区环境影响专题评价》（以下称“《穿越严控区专题》”），根据《穿越严控区专题》结论、专家函审意见、市环境技术中心评估意见，项目穿越生态严格控制区的线位基本合理，环境可行性分析基本可信，在严格落实《穿越严控区专题》提出的各项生态严控区生态环境保护和恢复措施的前提下，原则同意河源220千伏赣深铁路东源牵引站接入系统工程按照现有推荐线路穿越《广东省环境保护规划纲要（2006-2020年）》所划定的严格控制区。

根据报告表评价结论、市环境技术中心对本报告表的评估意见、东源分局、河源江东新区生态办初审意见，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范、生态保护措施，确保污染物排放稳定达标的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及营运过程中应做好以下环保工作：

（一）加强项目沿线生态保护和恢复工作，认真落实报告表提出的各项生态保护、恢复、补偿措施，减缓及降低项目生态环境影响。优化施工方案及施工便道的选址，严控施工范围，禁止在工程涉及的生态严控区内设弃渣场、施工营地等临时工程。施工结束后，及时进行植被和景观恢复，防止造成环境污染，确保生态环境安全。

项目全线应根据生态严控区相关保护、管理规定，及《穿越严控区专题》、报告表的相应要求，进一步优化施工方案，合理划定施工线路，最大限度减少占用生态严控区，严格落实各项污染防治和生态保护与恢复措施，严格按照批复的穿越生态严控区的路线方案建设，不得随意变更。

（二）做好施工期的环境污染防治措施，施工废水应经简易沉淀处理后回收利用；施工扬尘采取洒水等措施；建筑垃圾及固体废物应妥善处置；加强管理，合理安排施工期，合理布置各类高噪声施工设备；做好施工场地及沿线的复绿工作，减少水土流失和生态破坏。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（三）做好电磁辐射防治工作。采取有效的防电磁辐射干扰措施，最大限度地减少电磁辐射对公众及周围环境的影响。项目工频电场强度、磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中公众曝露控制限值：工频电场强度4kV/m、工频磁场感应强度100μT。

（四）做好噪声污染防治工作。合理布局主变压器，选用低噪声设备及采取有效的消声降噪措施，确保方红站及线路边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

（五）做好固体废物管理工作。变压器检修固体废物集中收集后分类回收处理，其中一般固体废物综合利用或妥善处理处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求；废变压器油等危险废物，应按规范要求交有资质单位处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。

（六）加强变电站环境风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施。

（七）加强营运期环境管理工作。对环境敏感点进行营运期跟踪监测，如果发现超标情况应采取相应措施有效降低电磁辐射环境影响，确保工频电场强度、磁感应强度均满足相应标准要求。

五、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

六、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

七、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定开展项目竣工环境保护验收。

河源市生态环境局

2020年5月27日

抄送：市局东源分局，河源江东新区生态环境办公室。

河源市生态环境局             　          2020年5月27日印发