## Sheet0
任务台账
序号 | 检查对象 | 所属区县 | 任务类型 | 执法人员 | 检查时间 | 是否发现问题 | 检查情况
1 | 广东森蓝检测 技术有限公司 | 源城区 | 双随机/监测机构 | 朱祖其、谢小平、甘运斌 （河源生态环境监测站、市监测监控中心专家协助） | 2025-09-23 | 发现一般问题 | 现场检查情况： 1.查《监测报告》（编号SLHJB2024081002）原始记录修约，发现未按技术规范进行正确修约； 2.查《监测报告》（编号SLHJB2024081002）及监测设备，发现现场操作人员操作过程未检查参数设定，未进行设定（温度）； 3.查《监测报告》（编号SLHJB2024081002）及对现场操作人员询问，发现现场操作人员不足，仪器设备不能满足实时处于管控状态的要求。 针对上述问题，已现场要求企业整改。