## 台账列表
所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查人 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果
连平县 | 连平县城生活垃圾无害化填埋场 | 重点排污单位,特殊监管对象 | 2021-03-22 11:36:56 | 余志强,袁媛 | 2021年3月22日，我局行政执法人员到连平生活垃圾无害化填埋场进行检查。经现场检查发现，该填埋场进行了环境影响评价审批，未进行建设项目竣工验收；污水配套处理设施正常运行；场内仍在整改阶段；进行了企业自主检测。现我局要求该厂做到如下：1.保障污染物配套处理设施正常运行，确保废水达标排放。2.尽快完成整改并组织自主验收。3.及时清理排洪沟内杂物，保持沟渠畅通。4.加强日常监督管理和巡查，防止覆盖膜渗液外漏，杜绝环境污染事故发生。 | 未发现违法行为
连平县 | 连平县九峰种养场专业合作社 | 一般排污单位 | 2021-03-22 16:12:26 | 余志强,曾志然 | 2021年3月22日，我局行政执法人员到连平县九峰种养场专业合作社进行行政检查。经现场检查发现，该场进行了建设项目环境备案，生产正常；有一台干湿分离机，200立方米的沼气池，一亩的氧化塘；生产废水综合循环利用，无外排现象。现我局要求该养殖场做到如下：1.保障污染物配套处理设施正常运行，确保合法依规养殖。2.加强养殖区内日常巡查及监督管理，杜绝环境污染事故发生。 | 未发现违法行为
连平县 | 连平县溪山镇连丰养殖场 | 一般排污单位 | 2021-01-21 17:16:54 | 吴小参,袁媛 | 2021年1月21日，我局行政执法人员到连平县溪山镇连丰养殖场进行检查。该养殖场已进行建设项目环境影响登记，检查时生产正常，污染物处理设施正常运行，废水综合利用。现场检查时未发现养殖场及周边有环境违法违规现象。现我局要求该养殖场做到以下：1.保证污染物处理设施正常运行，废水综合利用不外排。2.加强监管，杜绝环境违法违规事故发生。 | 未发现违法行为
连平县 | 连平县大湖镇禾顺养殖场 | 一般排污单位 | 2021-03-18 18:00:59 | 余志强,袁媛 | 2021年3月18日，我局行政执法人员到连平县大湖镇禾顺养殖场进行检查。经现场检查发现，该养殖场相关环保审批手续齐全，污染物配套处理设施正常运行，生产正常。有一台干湿分离机，550立方米沼气池，废水综合利用，无外排现象。现我局要求该养殖场做到如下：1.保障污染物配套处理设施正常运行，确保达标生产和排放。2.加强巡查管理，杜绝环境污染事故发生。 | 未发现违法行为
连平县 | 连平县新恒塔混凝土有限公司 | 一般排污单位 | 2021-01-22 11:33:08 | 吴小参,曾志然 | 2021年1月22日，我局行政执法人员到连平县新恒塔混凝土有限公司进行检查。经现场检查，该公司相关环保审批手续齐全，检查时生产正常，污染物处理设施正常运行，持有污染源排污登记。现我局要求该局做到以下：1.保证污染物处理设施正常运行，废水循环利用不外排。2.加强监管，杜绝环境违法违规事故发生。 | 未发现违法行为
连平县 | 连平东瑞农牧发展有限公司 | 一般排污单位 |  |  |  |  | 正面清单，可免于现场执法检查
连平县 | 连平县中建旋窑水泥有限公司 | 一般排污单位 | 2021-01-25 11:19:15 | 余志强,袁媛 | 2021年1月25日，我局行政执法人员到连平县中建旋窑水泥有限公司进行检查。该公司相关环保审批手续齐全，持有排污许可证。检查时，该公司已停产，经巡查厂区及周边，未发现环境违法违规行为。 | 未发现违法行为
连平县 | 连平县昕隆实业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-01-25 10:27:46 | 吴小参,余志强 | 2021年1月25日，我局行政执法人员到连平县昕隆实业有限公司进行检查，该公司相关环保审批手续齐全，持有排污许可证。检查时，该公司已放假停产，经巡查厂区及周边，未发现环境违法违规行为。 | 未发现违法行为
连平县 | 河源恒昌农牧实业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-02-24 10:53:10 | 袁媛,曾志然 | 2021年2月24日，我局行政执法人员到河源恒昌农牧实业有限公司进行检查。经现场检查，该养殖场环保相关审批手续齐全，已进行污染源排污登记备案，检查时生产正常，污染物处理设施正常运行，巡查养殖场及周边，未发现环保违法违规现象。现我局要求该养殖场做到如下：1.保证污染物处理设施正常运行，废水循环利用不外排。2.加强日常监管，杜绝环境违法违规事故发生。 | 未发现违法行为
连平县 | 河源市吉龙翔生物科技有限公司 | 一般排污单位 | 2021-01-21 17:49:24 | 吴小参,余志强 | 2021年1月21日，我局行政执法人员到河源市吉龙翔生物科技有限公司进行检查。该公司环保相关审批手续齐全，检查时生产正常，污染物处理设施正常运行。该公司持有排污许可证，按证排污，监测报告显示废水排放未超标。现我局要求该公司做到：1.保证污染物处理设施正常运行，废水达标排放。2.加强监管，杜绝环境违法违规事故发生。 | 未发现违法行为
连平县 | 连平县森利红木业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-01-25 11:44:35 | 袁媛,曾志然 | 2021年1月25日，我局行政执法人员到连平县森利红木业有限公司进行检查。该公司相关环保审批手续齐全，持有排污许可证。检查时，该公司已经停产，正在进行设备检修，经巡查厂区及周边，未发现环境违法违规行为。 | 未发现违法行为
连平县 | 连平县三角镇污水处理厂 | 一般排污单位 | 2021-01-20 11:21:51 | 吴小参,余志强 | 2021年1月20日，我局行政执法人员到连平县三角镇污水处理厂进行检查。该厂相关环保审批手续齐全，检查时生产正常，污染物处理设施正常运行。现场检查时，该厂出水ph值为6.44，氨氮为2.19mg/l，需氧量为38.22mg/l。我局要求该厂做到如下：1.保证污染物处理设施正常运行，废水达标排放。2.加强监管，杜绝环保违法违规事故发生。 | 未发现违法行为
连平县 | 广州力智农业有限公司河源丽湖猪场 | 一般排污单位 | 2021-02-24 11:13:19 | 吴小参,袁媛 | 2021年2月24日，我局行政执法人员到广州力智农业有限公司河源丽湖猪场进行检查。经现场检查，该养猪场环保相关审批手续齐全，已进行污染源排污登记备案，检查时生产正常，污染物处理设施正常运行，巡查养殖场及周边，未发现环保违法违规行为。现我局要求该养猪场做到如下：1.保证污染物处理设施正常运行，废水循环利用不外排。2.加强日常监管，杜绝环境违法违规事故发生。 | 未发现违法行为
连平县 | 广东省连平县大尖山铅锌矿 | 重点排污单位 | 2021-02-02 10:59:47 | 吴小参,袁媛 | 2021年2月2日，我局行政执法人员到广东省连平县大尖山铅锌矿进行检查。经现场检查，该公司相关环保审批手续齐全，持有排污许可证，检查时已停产。我局要求该公司做到以下：1.加强尾矿库24小时值班制度，保证环境安全。 | 未发现违法行为