河环建〔2021〕8号

关于河源220千伏万绿湖站至阿里巴巴

数据中心线路工程建设项目环境

影响报告表的批复

广东电网有限责任公司河源供电局：

你单位报送的《河源220千伏万绿湖站至阿里巴巴数据中心线路工程建设项目环境影响报告表》等材料收悉。经研究，批复如下：

- 你局拟在河源市源城区源南镇建设河源220千伏万绿湖站至阿里巴巴数据中心线路工程，主要建设内容包括变电站工程和线路工程：（一）220千伏万绿湖站扩建110千伏出线间隔2个；（二）新建万绿湖站至阿里巴巴高新站2回110千伏架空线路，其中1回长度约2.7公里，另1回长度约2.8公里。新建塔里30基。

根据报告表评价结论、市环境技术中心对本报告表的评估意见、源城分局、高新区行政审批局初审意见，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范、生态保护措施，确保污染物排放稳定达标的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及营运过程中应做好以下环保工作：

（一）做好施工期的环境污染防治措施，施工废水应经简易沉淀处理后回收利用；施工扬尘采取洒水等措施；建筑垃圾及固体废物应妥善处置；加强管理，合理安排施工期，合理布置各类高噪声施工设备；做好施工场地及沿线的复绿工作，减少水土流失和生态破坏。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（二）做好电磁辐射防治工作。采取有效的防电磁辐射干扰措施，最大限度地减少电磁辐射对公众及周围环境的影响。项目工频电场强度、磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中公众曝露控制限值：工频电场强度4kV/m、工频磁场感应强度100μT。

（三）做好噪声污染防治工作。合理布局主变压器，选用低噪声设备及采取有效的消声降噪措施，确保万绿湖站噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类。

（四）加强营运期环境管理工作。对环境敏感点进行营运期跟踪监测，如果发现超标情况应采取相应措施有效降低电磁辐射环境影响，确保工频电场强度、磁感应强度均满足相应标准要求。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

五、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定开展项目竣工环境保护验收。

河源市生态环境局

2021年4月7日

抄送：源城分局，市高新区管委会行政审批局。

河源市生态环境局             　           2021年4月7日印发