河环建〔2021〕7号

关于河源220千伏江东站至阿里巴巴数据中心线路工程建设项目环境影响报告表的批复

广东电网有限责任公司河源供电局：

你单位报送的《河源220千伏江东站至阿里巴巴数据中心线路工程建设项目环境影响报告表》等材料收悉。经研究，批复如下：

- 你局拟在河源市江东新区临江镇桂林村建设河源220千伏江东站至阿里巴巴数据中心线路工程，建设内容主要为线路工程：新建江东站至阿里巴巴江东站2回110千伏电缆线路，长约0.3公里。

根据报告表评价结论、市环境技术中心对本报告表的评估意见、江东新区生态办初审意见，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范、生态保护措施，确保污染物排放稳定达标的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及营运过程中应做好以下环保工作：

（一）做好施工期的环境污染防治措施，施工废水应经简易沉淀处理后回收利用；施工扬尘采取洒水等措施；建筑垃圾及固体废物应妥善处置；加强管理，合理安排施工期，合理布置各类高噪声施工设备；做好施工场地及沿线的复绿工作，减少水土流失和生态破坏。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（二）做好电磁辐射防治工作。采取有效的防电磁辐射干扰措施，最大限度地减少电磁辐射对公众及周围环境的影响。项目工频电场强度、磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中公众曝露控制限值：工频电场强度4kV/m、工频磁场感应强度100μT。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

五、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定开展项目竣工环境保护验收。

河源市生态环境局

2021年4月7日

抄送：江东新区生态办。

河源市生态环境局             　           2021年4月7日印发