监督性监测数据结果表

| 企业名称：东源县生活垃圾处理场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省东源县仙塘镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：东源县环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准 | 污染因子 | 总排放口浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 处理设施出口 | 2021年3月24日 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） | pH值 | 6.63 | 无量纲 | —— | —— |  |
|  |  |  |  | 色度（倍） | 2 | 倍 | 40 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 6 | mg/L | 30 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 6 | mg/L | 100 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 1.5 | mg/L | 30 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 8.21 | mg/L | 25 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总磷 | <0.01 | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 31.7 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.0009 | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总砷 | <0.2 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <0.1 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.05 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据结果表

| 企业名称：东源县生活垃圾处理场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省东源县仙塘镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：东源县环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测 日期 | 污染因子 | 执行标准 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 无组织废气 | 东北边界监测点1# | 2021年3月24日 | 臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 | 11 | 无量纲 | 20 | 达标 |  |
|  | 西边界监测点2# |  |  |  | 14 | 无量纲 |  | 达标 |  |
|  | 西南边界监测点3# |  |  |  | 14 | 无量纲 |  | 达标 |  |
|  | 南边界监测点4# |  |  |  | 15 | 无量纲 |  | 达标 |  |
|  | 东北边界监测点1# | 2021年3月24日 | 甲烷 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） | 0.0002 | % | 0.1% | 达标 |  |
|  | 西边界监测点2# |  |  |  | 0.0002 | % |  | 达标 |  |
|  | 西南边界监测点3# |  |  |  | 0.0002 | % |  | 达标 |  |
|  | 南边界监测点4# |  |  |  | 0.0002 | % |  | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据结果表

| 企业名称：龙川县通衢镇老里塘垃圾综合填埋场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省龙川县通衢镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：龙川县环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准 | 污染因子 | 总排放口浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 处理设施出口 | 2021年1月25日 | 广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和第一类污染物最高允许排放浓度 | pH值 | 7.98 | 无量纲 | 6-9 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 色度（倍） | <2 | 倍 | 40 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 6 | mg/L | 60 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 42 | mg/L | 90 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 10.1 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 9.46 | mg/L | 10 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.07 | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 26.3 | mg/L | —— | —— |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.018 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.0074 | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | mg/L | 1.0 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.03 | mg/L | 1.5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 3300 | 个/L | —— | —— |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据结果表

| 企业名称：和平县生活垃圾填埋场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省和平县阳明镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：和平县环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准 | 污染因子 | 总排放口浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 处理设施出口 | 2021年3月24日 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） | pH值 | 8.84 | 无量纲 | —— | —— |  |
|  |  |  |  | 色度（倍） | 2 | 倍 | 40 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 6 | mg/L | 30 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 37 | mg/L | 100 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 8.6 | mg/L | 30 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 3.52 | mg/L | 25 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.05 | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 20.3 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <0.07 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.03 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.005 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 20 | 个/L | 10000 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据结果表

| 企业名称：连平县城生活垃圾无害化填埋场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省连平县元善镇留潭村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：连平县环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准 | 污染因子 | 总排放口浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 处理设施出口 | 2021年3月22日 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）和广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者 | pH值 | 6.93 | 无量纲 | 6-9 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 色度（倍） | 1 | 倍 | 40 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 12 | mg/L | 30 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 5 | mg/L | 90 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | <0.5 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 9.801 | mg/L | 10 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总磷 | <0.01 | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 11.98 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.00010 | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.0008 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <0.005 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.0025 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据结果表

| 企业名称：紫金县生活垃圾卫生填埋场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省紫金县紫城镇蓝坑村月坑地段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：紫金县环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准 | 污染因子 | 总排放口浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 处理设施出口 | 2021年3月23日 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准限值以及表2一类污染物排放浓度限值 | pH值 | 7.71 | 无量纲 | 6-9 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 色度（倍） | 2 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | <4 | mg/L | 10 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 10 | mg/L | 50 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 2.5 | mg/L | 10 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 1.82 | mg/L | 5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.12 | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 6.84 | mg/L | 15 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.006 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据结果表

| 企业名称：河源市正博实业有限公司（河源市七寨生活垃圾卫生填埋场） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省紫金县临江镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：河源市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测 日期 | 执行标准 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 处理设施出口 | 2021年2月22日 | 执行标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准较严者 | pH值 | 7.03 | 无量钢 | 6-9 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 色度（倍） | <2 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | <4 | mg/L | 10 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 23 | mg/L | 50 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 5.4 | mg/L | 10 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 2.47 | mg/L | 5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.09 | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 25.9 | mg/L | 15 | 超标 |  |
|  |  |  |  | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.0039 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <0.07 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.005 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 800 | 个/L | 1000 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据结果表

| 企业名称：河源市正博实业有限公司（河源市七寨生活垃圾卫生填埋场） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省紫金县临江镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：河源市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 地 下 水 | 1# 本底井 | 2021年2月22日 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 | PH值 | 7.05 | 无量纲 | 6.5-8.5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总硬度 | 17 | mg/L | 450 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 | 3.6 | mg/L | — | — |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | <0.025 | mg/L | 0.50 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.204 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐（以N计） | <0.016 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | 2.42 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氯化物 | 4.89 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | <0.0003 | mg/L | 0.002 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 砷 | <0.0003 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 0.00201 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.063 | mg/L | 1.0 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 镉 | <0.00006 | mg/L | 0.005 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铁 | 0.0291 | mg/L | 0.3 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 锰 | 0.00289 | mg/L | 0.10 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 0.00074 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 0.0016 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 5000 | 个/L | — | — |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据结果表

| 企业名称：河源市正博实业有限公司（河源市七寨生活垃圾卫生填埋场） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省紫金县临江镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：河源市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 地 下 水 | 2# 排水井 | 2021年2月22日 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 | PH值 | 7.01 | 无量纲 | 6.5-8.5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总硬度 | 11 | mg/L | 450 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 | 2.3 | mg/L | — | — |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.025 | mg/L | 0.50 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.261 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐（以N计） | <0.016 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | 1.92 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氯化物 | 1.55 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | <0.0003 | mg/L | 0.002 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 砷 | <0.0003 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 0.00095 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.058 | mg/L | 1.0 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 镉 | <0.00006 | mg/L | 0.005 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铁 | 0.0228 | mg/L | 0.3 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 锰 | 0.00084 | mg/L | 0.10 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 0.00061 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 0.0008 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 5000 | 个/L | — | — |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据结果表

| 企业名称：河源市正博实业有限公司（河源市七寨生活垃圾卫生填埋场） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省紫金县临江镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：河源市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 地 下 水 | 3# 扩散井 | 2021年2月22日 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 | PH值 | 6.89 | 无量纲 | 6.5-8.5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总硬度 | 9 | mg/L | 450 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 | 2.5 | mg/L | — | — |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | <0.025 | mg/L | 0.50 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.863 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐（以N计） | <0.016 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | 2.63 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氯化物 | 1.67 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | <0.0003 | mg/L | 0.002 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 砷 | <0.0003 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 0.00084 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.059 | mg/L | 1.0 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 镉 | <0.00006 | mg/L | 0.005 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铁 | 0.0111 | mg/L | 0.3 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 锰 | 0.00049 | mg/L | 0.10 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 0.00093 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 0.0075 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 2000 | 个/L | — | — |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据结果表

| 企业名称：河源市正博实业有限公司（河源市七寨生活垃圾卫生填埋场） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省紫金县临江镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：河源市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 地 下 水 | 4# 扩散井 | 2021年2月22日 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 | PH值 | 6.94 | 无量纲 | 6.5-8.5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总硬度 | 15 | mg/L | 450 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 | 1.5 | mg/L | — | — |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | <0.025 | mg/L | 0.50 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.294 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐（以N计） | <0.016 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | 1.71 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氯化物 | 1.51 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | <0.0003 | mg/L | 0.002 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 砷 | <0.0003 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 0.00045 |  | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.042 | mg/L | 1.0 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 镉 | <0.00006 | mg/L | 0.005 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铁 | 0.0059 | mg/L | 0.3 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 锰 | 0.00026 | mg/L | 0.10 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 0.00066 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 0.0064 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 6000 | 个/L | — | — |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据结果表

| 企业名称：河源市正博实业有限公司（河源市七寨生活垃圾卫生填埋场） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省紫金县临江镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：河源市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 地 下 水 | 5# 监视井 | 2021年2月22日 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 | PH值 | 6.94 | 无量纲 | 6.5-8.5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总硬度 | <5 | mg/L | 450 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 | 1.8 | mg/L | — | — |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | <0.025 | mg/L | 0.50 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.314 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐（以N计） | <0.016 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | 1.64 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氯化物 | 1.43 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | <0.0003 | mg/L | 0.002 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 砷 | <0.0003 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 0.00021 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.048 | mg/L | 1.0 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 镉 | <0.00006 | mg/L | 0.005 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铁 | <0.0009 | mg/L | 0.3 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 锰 | 0.00037 | mg/L | 0.10 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 0.00067 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 0.009 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 3000 | 个/L | — | — |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据结果表

| 企业名称：河源市正博实业有限公司（河源市七寨生活垃圾卫生填埋场） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省紫金县临江镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：河源市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 地 下 水 | 6# 监视井 | 2021年2月22日 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 | PH值 | 6.98 | 无量纲 | 6.5-8.5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总硬度 | 5 | mg/L | 450 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 | 2.1 | mg/L | — | — |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | <0.025 | mg/L | 0.50 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.326 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐（以N计） | <0.016 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | 2.05 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氯化物 | 1.37 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | <0.0003 | mg/L | 0.002 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 0.0008 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 0.00029 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.075 | mg/L | 1.0 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 镉 | <0.00006 | mg/L | 0.005 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铁 | 0.0028 | mg/L | 0.3 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 锰 | 0.00022 | mg/L | 0.10 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 0.00073 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 0.0056 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 3000 | 个/L | — | — |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据结果表

| 企业名称：河源市正博实业有限公司（河源市七寨生活垃圾卫生填埋场） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省紫金县临江镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：河源市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测 日期 | 污染因子 | 执行标准 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 无组织废气 | 1#填埋场北 |  | 臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 |  | 无量纲 | 20 |  | 因实验室改造,无法分析 |
|  | 2#填埋场东南 |  |  |  |  | 无量纲 |  |  |  |
|  | 3#填埋场南 |  |  |  |  | 无量纲 |  |  |  |
|  | 4#填埋西南 |  |  |  |  | 无量纲 |  |  |  |
|  | 1#填埋场北 | 2021年2月22日 | 甲烷 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） | 0.0002 | % | 0.1% | 达标 |  |
|  | 2#填埋场东南 |  |  |  | 0.0003 | % |  | 达标 |  |
|  | 3#填埋场南 |  |  |  | 0.0003 | % |  | 达标 |  |
|  | 4#填埋西南 |  |  |  | 0.0002 | % |  | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。