河源市家禽屠宰厂（场）设置规划方案

为加强全市家禽屠宰行业管理，引导家禽屠宰行业科学、有序、健康发展，推进家禽屠宰产业高质量发展，保障肉品质量安全和公共卫生安全，根据《广东省家禽经营管理办法》（粤府令第206号）、《广东省农业农村厅关于家禽屠宰厂（场）设置的指导意见》（粤农规﹝2018﹞4号）等有关规定，结合我市实际，制定本设置规划方案。

- 一、 指导思想

按照“以人为本、优化布局、减控总量、升级改造、规范经营”的总体思路，全力推动家禽屠宰行业布局调整和结构优化，增强产业集中度，提高定点屠宰企业的技术装备和管理水平，提升家禽产品卫生和质量安全保障能力，提升对规模化养殖的带动能力，更好满足人民群众对安全优质家禽产品的消费需求。

- 二、设置布局

（一）设置参考：按照“功能匹配、合理布局、适当集中、有利流通、方便群众”的原则，在充分考虑各县区人口数量、交通条件、环境保护、管理能力等各方面的基础上，结合未来五年内全市各类家禽养殖量、家禽屠宰需求变动趋势，同时综合考虑城镇建设规划、家禽养殖规模、屠宰加工能力、市场消费水平、交通运输条件以及资源环境承载能力等因素，统一规划和布局家禽集中屠宰厂（场）。

（二）设置数量及分布：全市共规划设置26家家禽集中屠宰厂（场），其中：

源城区总面积361.5平方公里，常住人口53.17万人，2020年家禽出栏量为568.8万羽，规划3家家禽集中屠宰厂（场）；

东源县总面积4070平方公里，常住人口60万人，2020年东源县家禽出栏量946万羽，规划5家家禽集中屠宰厂（场）；

和平县总面积2286平方公里，常住人口55.79万人，2020年家禽出栏量1059.3万羽，规划4家家禽集中屠宰厂（场）；

龙川县总面积3081.31平方公里，常住人口71.32万人，2020年家禽出栏量741.7万羽，规划4家家禽集中屠宰厂（场）；

紫金县总面积3635.13平方公里，常住人口72.2万人，2020年家禽出栏量946万羽，规划4家家禽集中屠宰厂（场）；

连平县总面积2361.85平方公里，常住人口41.06万人，2020年家禽出栏量429万羽，规划4家家禽集中屠宰厂（场）；

江东新区总面积434平方公里，常住人口15万人，2020年家禽出栏量为244.2万羽，规划2家家禽集中屠宰厂（场）。

- 三、建设要求

- 根据《中华人民共和国动物防疫法》、《广东省家禽经营管理办法》和《广东省农业农村厅关于家禽屠宰厂（场）设置的指导意见》等相关规定要求，家禽屠宰厂（场）建设要符合以下条件要求：

- （一）依法取得动物防疫条件合格证；

（二）严格落实环境影响评价及相关制度，严格执行环保“三同时”制度，项目建成后依法办理污染物排放许可证；

- （三）有与屠宰规模相适应，水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5794-2006）的充足水源；

- （四）工程设计和工艺流程布局合理，厂房和车间应根据生产工艺对清洁程度的要求合理划分作业区（可设立待宰区、屠宰加工区、无害化处理区和储藏区等）。建筑布局总体设计必须遵循健康、病害禽类隔离以及原料、产品、副产品、废弃物的转运互不交叉的原则，采取有效分离或分隔，预防和降低产品受污染的风险；

- （五）各区之间应有明显的分区标志，可分为非清洁区、次清洁区和清洁区，设专门通道相连；

- （六）屠宰车间内应有良好的通风、排气装置，能够及时排除污染的空气和水蒸气，空气排放符合卫生标准要求；

- （七）有符合国家规定要求的内脏处理间、检验室、冷藏或冷冻间，配备有动物卫生监督工作室；

- （八）有符合家禽屠宰工艺要求的挂禽、宰杀、沥血、浸烫、脱毛、净膛、预冷等机械化或半机械化家禽屠宰设备及传输链，以及符合食品安全要求的冷藏运输车等运载工具；

- （九）有符合国家规定要求的消毒设施以及符合环境保护要求的污水和污染物处理设施；必须设有与生产能力相适应的检验检疫人员，具备检验检疫工作所需的检验检疫室和相关设备，并有健全的检验检疫制度；

- （十）有依法取得健康证明、符合岗位要求的生产加工人员，有经上岗培训的检验检疫人员；

- （十一）有符合国家规定要求并与家禽屠宰规模相适应的病害家禽及其产品无害化处理设施；

- （十二）有家禽屠宰管理、产品追溯和质量安全管理等制度。

（十三）家禽屠宰厂（场）选址应当符合城乡规划、土地使用、林地使用、动物防疫条件、环境保护和公共卫生安全要求。

（十四）屠宰厂（场）选址应在地势较高、干燥、水源充足、交通方便、无有害气体、粉尘及其它污染物、便于污水治理排放的地区，远离人口密集区。

（十五）项目选址应避绕自然保护区、饮用水水源保护区等生态环境敏感区，建设和运营期间必须高度重视水环境保护， 落实各项环境保护和污染防治措施，避免环境污染。

四、家禽屠宰厂（场）管理

对新建设计年屠宰量2000 万羽以上的现代化家禽屠宰企业，以及年出栏1000万羽家禽以上的养殖企业或者年加工1000万羽家禽以上的加工企业申办现代化家禽屠宰、加工、冷链配送一体化企业，予以优先审批，不受规划数量限制。

### 家禽屠宰厂（场）的设置，应当依据当地政府的规划，符合用地、环保和动物防疫等要求，并报市人民政府畜牧兽医主管部门备案，由市人民政府予以公示。

### 河源市农业农村局

2021年  月   日