2020年元旦春节期间河源市畜禽产品

质量安全应急监督抽查方案

- 为切实做好2020年元旦春节期间农产品质量安全监管工作，防止发生农产品质量安全事故，保障人民群众身体健康安全，特制订本方案。

（一）抽查时间

时间：2019年12月25日。

（二）监督抽查地点及名录

1.地点

本次重点对源城区、江东新区、东源县进行抽样。主要根据省畜禽产品例行监测、监督抽查反馈情况，抽取存在风险隐患的生产单位（或散户）的样品。对样品来源要认真填写抽样信息，抽取样品务必可以溯源。

2.抽样名录

根据《农产品质量安全监测管理办法》规定，监督抽查要遵循“双随机、一公开”及抽样和检测分离的原则,由被抽查县区农业行政主管部门根据任务量提供2倍的肉鸡养殖场(户)名录、蛋鸡养殖场(户)名录、生猪养殖场(户)名录供执法人员进行随机抽取。

（三）抽查种类和数量

抽查样品共6个：源城区2个鸡肉；江东新区1个鸡肉，1个猪肝；东源县1个鸡蛋，1个猪肝。

（四）抽样工作

1.抽样工作由受检县区农业行政主管部门或其执法机构严格按照《关于印发<广东省农业厅农产品质量安全监督抽查的工作规程>及相关文书格式的通知》（粤农〔2013〕241号）规定执行。抽样人员应具备执法证件，且不得少于2人。

2.被抽查单位无正当理由拒绝抽样的，抽样人员应当立即告知拒绝抽样的法律责任和处理措施。被抽查单位仍拒绝抽样的，抽样人员应当现场填写《广东省农产品质量安全监督抽查被抽查人拒绝抽样认定表》，由抽样人员和见证人共同签字，并及时向我局报告情况。依据《农产品质量安全监测管理办法》（农业部令2012年第7号）第二十三条规定，对被拒绝抽查的农产品以不合格论处。

3.抽样方法参照NY/T 1897《动物及动物产品兽药残留监控抽样规范》规定执行。

4.抽检的样品按所监测县区名拼音首字母+XQ(畜禽)+年份(两位数)+月份(两位数)+流水号(三位数)原则编号。（如：2019年12月对龙川县畜禽产品监督抽查的1号样品编号为LCXQ1912001。）

（五）抽查项目、检测依据

| 产品 | 监测项目 | 检测依据 |
| --- | --- | --- |
| 鸡蛋 | 恩诺沙星、环丙沙星、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星 | GB/T 21312 动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法； |
|  | 磺胺喹噁啉（SQ） | 农业部1025号公告-15-2008 鸡蛋中磺胺喹噁啉残留检测 高效液相色谱法 |
| 鸡肉 | 氯霉素 | 农业部781号公告-2-2006动物源食品中氯霉素残留量的测定 高效液相色谱-串联质谱法 |
| 猪肝 | β-受体激动剂（克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺） | 农业部1025号公告-18-2008动物源性食品中β-受体激动剂残留检测液相色谱-串联质谱法 |

（六）检测机构

监督抽查检测工作由我局委托有资质的检测机构承担。

（七）判定原则

鸡蛋中恩诺沙星和环丙沙星残留按照农业部公告第235号判定，鸡蛋中洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星和诺氟沙星残留按照农业部公告第2292号判定；鸡蛋中磺胺喹噁啉残留按照《兽药典》判定；鸡肉中氯霉素残留按照农业部公告第235号判定；猪肝中β-受体激动剂（克伦特罗、沙丁胺醇和莱克多巴胺）污染按农业部公告第176号判定。所检样品检测项目全部合格者，判定为“该批次产品所检项目合格”，有一项指标（或以上）不合格者，即判定为“该批次产品不合格”。

（八）注意事项

1.抽样单位在任务下达后5日内完成抽样工作并将样品送达检测机构。检测机构在样品送达后7日内完成检测工作并确认检测结果。

2.对检测结果判定为不合格的产品，承检机构、抽样单位和组织监督抽查的部门要严格按照《广东省农业厅农产品质量安全监督抽查的工作规程》的相关规定进行处理。承检机构需将不合格样品检验报告等相关资料报我局农产品质量安全监管科。

3.被抽查人对检测结果有异议的，严格按照《广东省农业厅农产品质量安全监督抽查的工作规程》规定执行。

4.抽查任务下达15日内，检测机构将检测结果和总结分析报告等报我局农产品质量安全监管科。

5.县区农业行政主管部门应当根据属地管理的原则，对当地当次监督抽查不合格产品依法查处，并将查处情况及时报我局农产品质量安全监管科。

6.未经我局同意，任何单位和个人不得引用和公布检测结果。

公开方式：主动公开

抄送：省农业农村厅