附件

| 河源市“千吨万人”县级以下集中式饮用水水源地环境问题清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表时间：2019年12 月31日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 所在地 | 水源地名称 | 保护区类型（一级/二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 备注 |
| 1 | 河源市 东源县 | 赤竹径水库 | / | 农业面源污染 | 赤竹径水库水域范围内有27个非法网箱和9个拦河网。 | 已清除非法网箱17个、拦河网4张，近期东源县政府将开展专项整治行动，对赤竹径水库非法网箱和拦河网全面拆除。 |  |
| 2 | 河源市 和平县 | 彭寨万家寨水水源保护区 | 一级 | 农业面源污染 | 该水源地一级保护区内存在畜禽养殖问题（生猪、肉牛各20头左右）。 | 己列入县环保督办问题，限期整改，并下发了《关于万家寨饮用水水源保护区环境问题整改的函》，下一步将继续跟进整治情况。 | 该水源地于2017年起停止取水。 |
| 3 | 河源市 和平县 | 彭寨万家寨水水源保护区 | 一级 | 农业面源污染 | 该水源地一级保护区内存在挖建鱼塘养殖问题。 | 己列入县环保督办问题，限期整改，并下发了《关于万家寨饮用水水源保护区环境问题整改的函》，下一步将继续跟进整治情况。 | 该水源地于2017年起停止取水。 |
| 4 | 河源市 江东新区 | 古竹新坑水库输水渠水源保护区 | 一级、二级 | 生活面源污染 | 保护区内发现有违建民居4户，经调查为水库外迁移民建设，目前基本无人居住。 | 已成立清查整治专项行动领导小组，待完成违建时间认定后，再进行分类拆除、清理。 |  |
| 5 | 河源市 江东新区 | 古竹新坑水库输水渠水源保护区 | / | 其他问题 | 未编制饮用水水源地突发环境事件应急预案。 | 督促尽快委托有资质的单位，编制饮用水水源地突发环境事件应急预案。 |  |
| 6 | 河源市 紫金县 | 龙窝要和坑水水源保护区 | 一级 | 其它 | 现取水点不在保护区范围内。 | 在现有取水口往上游埋管约1.4公里，把取水点调整到划定的保护区范围内；建设自来水厂，现水厂建设进度为60％。 |  |