河源市城市供水用水管理办法（征求意见稿）

目  录

第一章   总 则

第二章   供水规划与设施建设

第三章   供水设施维护与管理

第四章   供水水源管理

第五章   供水经营与服务

第六章   二次供水管理

第七章   用水与节水

第八章   安全与应急管理

第九章   法律责任

第十章   附 则

第一章   总 则

第一条  【立法目的和依据】

为加强城市供水用水管理，保障城市供水用水安全，促进城市供水事业与经济社会协调持续发展，维护城市供水、用水双方的合法权益，根据《中华人民共和国水法》、《城市供水条例》、《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生监督管理办法》等有关法律法规和规章的规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条  【适用范围】

本办法适用于本市行政区域内城市供水、用水及相关管理活动。

城市供水包括城市公共供水、自建设施供水(包括二次供水)。

本办法所称城市公共供水，是指本市供水企业以公共供水管道及其附属设施向单位和居民的生活、生产和其他各项建设提供用水。

本办法所称自建设施供水，是指用水单位以其自行建设的供水管道及其附属设施主要向本单位的生活、生产和其他各项建设提供用水。

本办法所称二次供水，是指从本市供水企业供水管道取水或者自建设施供水,经过储存、加压等处理后,为用户提供用水的供水方式。

第三条  【部门职责】

市城市供水行政主管部门负责本市行政区域内城市供水用水行政管理工作。各县（区）城市供水行政主管部门根据职责分工负责辖区内城市供水用水行政管理工作。

住房和城乡建设、卫生健康、生态环境、市场监督、发展和改革、自然资源、财政、应急管理等有关部门应当按照各自职责负责城市供水用水监督管理相关工作。

第四条  【基本原则】

城市供水用水工作应当遵循合理开发、安全供水、科学规划、适当超前、安全高效、保障供水和确保水质相结合的原则。

第五条  【鼓励倡导】

各级人民政府鼓励和支持供水用水的科学技术研究，引进和推广新技术、新工艺、新材料，提高供水管理的水平。

推行促进城市供水节水的政策举措，提高城市供水节水的现代化水平，鼓励居民和单位采取节水措施，实行计划和节约用水。

第二章   供水规划与供水设施建设

第六条  【供水用水专项规划】

城市供水行政主管部门应当会同住房和城乡建设、卫生健康、生态环境、发展和改革、自然资源等有关部门编制供水用水专项规划，报同级人民政府批准后组织实施。

供水用水专项规划应当遵循统筹规划、统一管理、合理布局、协调发展的原则。

供水用水专项规划主要包括城市公共供水及二次供水设施建设、管理和更新改造、水质管理、计划用水、节约用水等内容。

第七条  【城市供水设施建设】

城市供水设施建设应当按照国家有关规定办理审批手续。建设单位在办理建设工程报建手续时，城市供水设施的设计方案应当书面征求卫生健康、发展和改革等有关部门及供水企业的意见。

第八条  【城市供水工程及设施的建设资质】

城市供水工程及设施的设计、施工、监理，应当由具有相应资质的单位承担，遵守国家有关技术标准和规范，并按照国家相关规定办理相关手续。

从事城市供水设施设计、施工、监理的单位和个人，应当对城市供水设施的质量和安全承担相应的责任。

第九条  【城市供水设施竣工验收】

城市新建、扩建供水工程竣工时，建设单位应向建设行政主管部门申报验收，建设行政主管部门应当组织有关部门和供水企业进行验收；新建供水工程未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

第十条  【城市公共供水管道连接】

用水单位或产权人自行投资建设或改装的供水设施，需要与公共供水管道连接的，须向供水企业提出书面申请，经供水企业同意方可进行设计和施工；自建的供水设施竣工后，用水单位或产权人须将竣工资料报送供水企业，经供水企业验收合格后，方可与城市公共供水管网连接使用。

第十一条  【城市供水设施使用标准及补救措施】

城市供水设施使用的设备、管材和器具，应当符合国家、行业或者地方的相关技术标准和规范。不符合国家、行业或者地方的相关技术标准和规范的，由城市供水行政主管部门责令建设单位或产权人限期改正或者采取相应的补救措施，逾期未改正或者未采取补救措施或者采取的补救措施无效的，由供水企业予以改正或者采取相应的补救措施，由此产生的费用由建设单位或产权人承担。

第三章   供水设施维护与管理

第十二条  【供水设施管理维护的责任主体】

供水设施应当按照产权归属原则，由产权人或其委托的单位负责管理和维护。

结算水表及结算水表之前的供水设施由供水企业负责管理维护，结算水表之后至用户的供水设施由用户负责管理维护。

二次供水设施由二次供水管理单位负责管理维护。

第十三条  【管理维护要求】

负责管理维护供水设施的单位或者个人应当按照国家以及地方相关技术标准和规范，管理、维护供水设施，确保供水设施正常安全运行。

凡患有可能影响饮用水卫生的传染性疾病患者和病原携带者，不得直接从事供水、管水工作。

第四章   供水水源管理

第十四条  【城市供水水源】

城市供水水源包括用于城市供水的地表水和地下水。

第十五条  【供水水源的规划】

城市供水水源的开发、利用规划，由市、县（区）人民政府组织城市供水、住房和城乡建设、生态环境、发展和改革、自然资源等有关部门，按照优先保证生活用水，统筹兼顾工业用水和其他各项用水的原则编制。

第十六条  【饮用水水源保护区及主管部门】

市、县（区）人民政府应当加强对城市供水水源的环境保护，划定城市饮用水水源保护区，切实保证城市供水安全。

生态环境行政主管部门负责饮用水水源的环境监督管理工作，设立饮用水水源保护标志，做好饮用水水源水质保护工作。城市供水行政主管部门负责饮用水水源污染防治的监督管理工作。

第十七条  【饮用水水源水质管理】

生态环境行政主管部门应当建立健全饮用水水源监测预警机制，实现水质动态监控，并将水质监测数据与城市供水行政主管部门共享。

卫生健康行政主管部门应当加强饮用水的卫生监督工作，定期对出厂水、二次供水和末梢水等水质进行监督监测，并将监测结果异常情况通报城市供水行政主管部门。

第五章    供水经营与服务

第十八条  【城市公共供水特许经营制度】

城市公共供水应当由人民政府主导，依法实行特许经营制度。市、县（区）人民政府授权城市供水行政主管部门负责城市供水特许经营的具体实施，供水企业接受辖区内城市供水行政主管部门的业务指导，供水企业应当按照相关规定和协议实行特许经营。

除法律、法规另有规定外，供水企业不得拒绝办理用水服务事项。

第十九条  【供水信息公开】

城市供水行政主管部门应当在相关信息平台公布供水企业服务项目名称、内容以及经发展和改革行政主管部门核准的收费项目名称、标准等事项。

第二十条  【水表抄录】

供水企业应当定期抄录用户水表读数。用户发现水表异常，应立即通知供水企业，由供水企业组织水表校验、清洗和拆换。任何单位或个人不得私自拆换水表。水表的校验按国家有关标准执行。

第二十一条  【供水企业的水压检测】

供水企业应当按照国家有关规定设置管网测压点，做好水压检测工作，保证供水管网的压力符合国家规定标准。

第二十二条  【供水企业水质检测责任】

供水企业应当建立健全管理制度，设置水质检测部门，按照国家相关的技术标准和规范对水源水、出厂水、管网水和管网末梢水进行水质检测，并将水质检测结果进行公示。

第二十三条  【水质水压的监督检查】

城市供水行政主管部门应当对城市供水水质、水压进行检查监督，城市供水水质、水压不合格或者存在安全隐患的，应当责令被检查单位限期改正。城市供水水质、水压检查监督情况应当向社会公布。

直接影响供水的重要设施、设备发生事故的，供水企业应当在事故发生后一小时内报告城市供水行政主管部门。

卫生健康行政主管部门应当按照规定对供水企业和二次供水管理单位的水质进行监测和检查，发现水质不符合国家生活饮用水卫生标准的，应当责令被检查单位限期清洗、消毒或者暂停使用，待检测合格后方可使用。

第二十四条  【投诉处理机制】

供水企业应当建立投诉处理机制，对于相关投诉应当在一个工作日内与用户沟通，进行核查；自受理投诉之日起七个工作日内向用户作出答复。供水企业应当将用户投诉及处理情况汇总，每季度集中抄送所在地的县（区）供水行政主管部门。

第二十五条  【供水企业临时停水及保障措施】

由于工程施工、设备维修等原因确需临时停止供水的，供水企业需提前24小时通知用水单位、个人和应急管理行政主管部门；因发生灾害或者紧急事故，不能提前通知的，应在抢修的同时通知用水单位、个人和应急管理行政主管部门，尽快恢复正常供水，并报告供水行政主管部门。

供水企业因工程施工、供水设施维修等原因造成连续24小时以上不能供水的，应采取临时供水措施，缓解用水矛盾。

第六章   二次供水管理

第二十六条  【二次供水设施建设、施工与竣工验收】

新建、扩建、改建的建设工程对供水管网服务压力要求低于国家规定的供水管网服务压力标准的，建设单位应当配套设计建设二次供水设施。已建成使用的建筑物对供水管网服务压力要求低于国家规定供水管网服务压力标准的，由产权人负责完善或建设二次供水设施。

二次供水设施的设计、施工应当执行国家和地方的相关标准和规范，与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工验收交付使用。

城市供水行政主管部门、卫生健康行政主管部门和供水企业应当参与二次供水设施的设计审查、竣工验收，水质检测合格后方能投入使用。二次供水设施未经验收或验收不合格的，供水企业不予供水。

城市供水、住房和城乡建设、卫生健康、生态环境等行政主管部门需对二次供水设施建设的技术、卫生、安全、质量等进行监督管理。

第二十七条  【二次供水设施维护管理的主体】

新建二次供水设施由供水企业负责运行维护管理。

对既有的二次供水设施，鼓励二次供水管理单位将二次供水设施运行维护管理委托给供水企业。物业服务企业可将物业管理区域内的二次供水设施运行维护管理委托给供水企业。

第二十八条  【二次供水设施的改造】

既有的二次供水设施不符合有关标准和规范的，应当予以改造。

城市供水行政主管部门组织住房和城乡建设、卫生健康、生态环境等有关部门拟定二次供水设施改造计划，并报同级人民政府批准同意后，由供水企业负责具体实施。城市供水行政主管部门负责本辖区内二次供水设施改造的协调工作。

改造验收合格的二次供水设施，供水企业在承接前应对二次供水设施、设备进行查验，由二次供水管理单位与供水企业签订二次供水设施管理服务合同，委托供水企业对二次供水设施进行运行维护，二次供水设施管理服务合同内容应当包括:二次供水服务具体事项、服务质量、治安防范措施、服务费用、双方的权利义务、二次供水管理用房、合同期限、违约责任等。

第二十九条  【公共建筑、工业建筑的二次供水设施改造费用】

公共建筑、工业建筑的二次供水设施改造费用由产权人筹集。

第三十条  【居住建筑的二次供水设施改造费用】

居住建筑的二次供水设施改造费用以人民政府、供水企业投入为主，业主、居民合理分担，多渠道筹集资金。对于“无物业、无业主委员会、无管理单位”的老旧居民小区，人民政府要加大投入力度。

需要使用小区住宅专项维修资金等业主共有资金或者通过其他方式由居民负担二次供水设施改造费用的，按照住宅专项维修资金的相关规定执行，并应向业主、居民公开二次供水设施改造项目实施计划等信息,经业主、居民依法表决同意后方可实施。

第三十一条  【二次供水设施的移交费用】

二次供水设施的移交费用（包括二次供水设施的更新、运行、维护管理、清洗消毒、水质检测等费用），由建设单位或业主（物业服务企业）与供水企业协商确定并一次性支付，供水企业不得再收取其它额外费用。本市发展和改革行政主管部门对二次供水设施维护和管理价格出台新的管理政策，则按新政策执行。

第三十二条  【二次供水管理单位的管理维护要求】

二次供水管理单位应当严格按照二次供水设施清洗保洁技术规范开展二次供水设施的设施维护、清洗消毒、水质检测等工作，建立用户二次供水储水池的清洗、消毒档案，记录清洗、消毒作业人员、工作日期以及水样送检等情况。清洗、消毒情况应当向社会及用户公告，并定期报送所在地的县（区）城市供水行政主管部门存档。档案保存时间不少于三年。

从事二次供水设施清洗、消毒工作的人员，应当取得体检合格证并经卫生知识培训后方可上岗。工作人员从业期间应当每年进行一次健康检查。

第三十三条  【二次供水的日常维护费】

根据二次供水不同运营主体,确定二次供水运行维护费收取方式。

由供水企业负责运行维护管理的,二次供水设施运行维护费原则上应计入运营成本,通过城市供水价格统一弥补。

未移交给供水企业负责运行维护管理的二次供水设施，由物业服务企业负责运行维护管理的，其运行维护费可计入物业服务成本。二次供水设施的大修、更新、改造费用从共有收益账户或住宅专项维修资金中列支。没有住宅专项维修资金的单体楼或小区，由受益用户共同承担。

第三十四条  【二次供水水质问题的处理方式】

任何单位和个人发现二次供水水质安全事故或者安全隐患时，应立即向二次供水管理单位反映。二次供水管理单位应立即妥善处理，同时向当地城市供水行政主管部门和供水企业报告。当发现二次供水水质污染危及人体健康时，还应同时报告当地卫生健康行政主管部门。

城市供水行政主管部门接到二次供水水质安全事故或者安全隐患的报告后，应当会同住房和城乡建设、卫生健康、生态环境等有关部门以及供水企业启动相应的应急预案，立即开展调查和相应处置工作。

卫生健康行政主管部门接到二次供水污染事故危及人体健康的报告后，应责令二次供水管理单位立即停止供水，立即开展二次供水污染事故对人体健康影响的调查，并及时采取相应的医疗卫生措施。

发生水质污染事故的二次供水设施整改后，须经水质检测机构对其水质进行检验合格后方可继续使用。

第七章   用水与节水

第三十五条  【供水用水合同】

供水企业应当与服务区域内的用户签订供水用水合同。

第三十六条  【停业规制】

供水企业不得擅自停业、歇业；确需停业、歇业的，应当经县级以上人民政府批准，并对用户用水做出妥善安排。

第三十七条  【供水价格原则】

本市供水价格遵循补偿成本、合理收益、节约用水、公平负担、保本微利、生产和经营用水合理计价的原则，并实行听证制度和公告制度。供水价格的调整与水资源费的调整实行联动机制，并按照用水类别和用途实行分类管理。

第三十八条  【供水价格标准】

城市供水价格逐步按照居民生活用水和非居民生活用水分别定价，实行政府定价管理，由发展和改革行政主管部门依照规定权限和程序核定收费标准，并报同级人民政府批准。

城市供水价格实行居民生活用水阶梯式水价和非居民用水超定额加价制度。

第三十九条  【城市供水设施设计和施工】

城市供水设施应当按照“水表出户、一户一表”的要求进行设计和施工，实行安装结算水表到最终用户，抄录结算水表到最终用户，向最终用户收取水费。本办法施行前尚未实行的，由城市供水行政主管部门会同有关部门制定计划，逐步解决。

第四十条  【欠费停水及恢复供水】

用户应当按照供水用水合同约定的期限缴纳水费。逾期未缴纳的，用户应当按照合同约定缴纳违约金；逾期1个月不缴交者，由供水企业发出催缴通知书，发出通知书1个月内，仍不缴交者，由城市供水行政主管部门批准后，停止供水。用户缴清水费和违约金的，供水企业应当自收到水费和违约金之时起二十四小时内恢复正常供水。

供水企业按照前款规定停止供水的，应当提前七个工作日书面告知该用户停止供水的原因和时间。

第四十一条  【违法用水行为】

禁止下列违法用水行为：

（一）擅自在城市公共供水管道上取水；

（二）擅自改变用水性质；

（三）擅自转供城市公共供水；

（四）非消防需要擅自启用消火栓取水；

（五）采取改装、更换、绕过、干扰、破坏水表，拆卸水表表封、表锁、对磁卡水表非法充值等方式违法取水；

（六）法律、法规规定的其他违法用水行为。

第四十二条  【盗用水的计量】

盗用供水的，按照取水管道口径常用流量和查证的实际非法取水天数，计算盗水量。

盗水量无法查实但安装注册水表的，盗水量以盗窃前六个月月均正常用水量减去盗窃后注册水表显示的月均用量，推算盗水量；盗窃前正常使用不足六个月的，按照正常使用期间的月均用量减去盗窃后注册水表显示的月均用量，推算盗水量。

盗水量无法查实且没有安装注册水表的，按照单位流量乘以每日盗水时间再乘以盗用水天数推算：

（一）单位流量：按照盗水管道口径的常用流量推算；

（二）每日盗水时间：用于基建用水的按照十二小时推算，用于特种行业用水的按照八小时推算，用于工业、经营用水的按照六小时推算，用于行政用水的按照四小时推算，用于生活用水的按照三小时推算；

（三）盗用水天数：居民用水按六十天推算，其他用水类别按一百八十天推算。

第四十三条  【节约用水义务】

机关、团体、企事业单位和其他组织以及个人都有节约用水的义务。

市、县(区)人民政府应当加强节约用水管理，切实履行相关行政管理职责。

大力推行节约用水措施，推广节约用水新技术、新工艺、新材料，培育和发展节约用水产业，发展节水型工业、农业和服务业，建设节水型城市。

第四十四条  【节约用水宣传】

各级人民政府应当广泛开展节约用水宣传教育，提高全民节约用水意识。

报刊、广播、电视、网络等媒体应当加强对水资源保护与节约用水的宣传和舆论监督。

第八章   安全与应急管理

第四十五条  【应急预案】

市、县（区）城市供水行政主管部门应当建立城市供水应急管理制度，针对发生洪水、冰冻等自然灾害以及供水设备故障、突发性污染等情形编制城市供水应急预案并适时修订，报同级人民政府批准后组织实施。

供水企业应当根据人民政府的相关应急预案，制定本单位的各类突发事件应急预案，建立应急救援组织，配备救援器材设备，并定期组织演练。

第四十六条  【发生突发性污染的处理】

城市供水水源发生突发性污染时，生态环境行政主管部门和城市供水行政主管部门应当立即启动应急预案；供水企业应积极采取防治污染的应急措施。

第四十七条 【应急备用水源】

城市供水应合理规划、统筹建设应急备用水源。城市规划区域内原有的地下水井或者其他自建水源，符合条件的，应当适时改造成为应急备用水源，并与现有城市公共供水管网连接。应急备用水源由供水企业负责改造、运行和维护，费用计入运营成本。没有应急备用水源的地区，应当采取建设地下水井或者与相邻地区联网等应急供水措施。

第四十八条  【供水管制措施】

因发生自然灾害、传染性疾病、水源污染、供水设施遭受严重损坏等重大突发事件、公共安全事故，造成无法正常供水的，经市、县（区）人民政府批准，城市供水行政主管部门可采取供水管制措施，供水企业等单位应当予以配合，优先保障居民生活基本用水。

第九章  法律责任

第四十九条  【建设单位法律责任】

建设单位违反本办法第九条规定，城市供水设施未经验收投入使用的，由住房和城乡建设行政主管部门责令补办验收手续；拒不补办验收手续或者经验收不合格的，责令限期整改，经验收不合格的，责令限期整改，处以1万元以上3万元以下罚款。

单位或个人违反本办法第八条规定的，由住房和城乡建设行政主管部门处以2万元以上3万元以下罚款。

第五十条  【供水企业的法律责任】

供水企业有下列行为之一的，由城市供水行政主管部门责令改正；拒不改正的，处以5千元以上3万元以下罚款；情节严重的，报经县级以上人民政府批准，可以责令停业整顿：

- 未按期检查、维修和更新改造其管理维护的供水设施，造成供水设施不能安全运行的，或者在供水设施发生故障后未及时抢修的；

- 未做好供水水质检测；供水水质不符合标准或者存在安全隐患，未采取相应措施的；

- 未做好水压监测，供水管网压力不符合标准的；

- 暂停供水或者降低水压，未采取临时供水措施，未通知受影响用户的；

- 未对安装的结算水表进行管理维护、检查和更换的；

- 发生城市供水重大突发事件，不配合供水管制措施的；

- 未制定应急预案，落实应急保障措施的；

- 其他违反本办法规定的行为。

第五十一条  【二次供水管理单位法律责任】

二次供水管理单位有下列行为之一的，由城市供水行政主管部门给予警告，并处以3万元罚款：

- 水质不符合标准，未按规定进行水质检测或者委托检测的；

- 使用未经检验或者检验不合格的供水设备、管网、净水剂及有关制水材料的；

- 未按照规定对二次供水设施进行清洗消毒的；

- 二次供水设施未采取防污染措施的；

- 违反本办法规定，有危害城市供水水质安全的其他行为。

第五十二条  【单位或者个人的法律责任】

单位和个人有下列行为之一的，由城市供水行政主管部门责令限期恢复原状或者采取其他补救措施，并处1千元以上1万元以下罚款，造成损失的，依法承担赔偿责任；逾期未恢复原状或者未采取其他补救措施的，供水企业代为恢复原状或者采取其他补救措施，所需费用由违法行为人承担：

- 擅自改装、拆除、破坏或者迁移公共供水设施的；

- 擅自将自建供水管网系统与城市公共供水管网系统连接，或者擅自在公共供水管道上直接安装加压设备加压抽水的；

- 危害公共供水设施其他行为。

第五十三条  【单位或者个人的法律责任】

单位和个人实施盗水等违法用水行为的，由城市供水行政主管部门责令改正，并按其用水类别和用水量补交水费。

实施盗水等违法用水行为，有违法所得且可以计算的，没收违法所得，并按违法所得三倍处以罚款，但最高不得超过三万元；违法所得无法计算或者没有违法所得的，对居民用户按五百元以上一千元以下的标准处以罚款，对非居民用户按应补交水费总额的百分之三处以罚款，但最高不得超过三万元；经处罚仍不改正的，按本办法第四十条第一款的规定停止供水。造成损失的，依法承担赔偿责任。

违反本规定，又违反治安管理法律规定的，由公安机关依法处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第五十四条  【供水企业及其工作人员的法律责任】

供水企业及其工作人员违反本办法规定造成用户损失的，应当依法承担民事责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

因供水企业原因造成对盗水行为认定错误的，供水企业应当向当事人赔礼道歉；造成损失的，依法承担赔偿责任。

第五十五条  【行政部门及工作人员的法律责任】

有关行政主管部门及其工作人员在城市供水行政管理过程中有下列情形之一的，由所在单位或者其上级主管机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

(一)对应当受理的事项或者投诉举报不受理的；

(二)对应当制止或者处罚的违法行为不制止、不处罚的；

(三)包庇、纵容违法行为人的；

(四)未对城市供水水质、水压进行检查监督，造成重大事故的；

(五)发生供水突发事件或公共安全事故时，未及时采取措施，造成严重后果的；

(六)办理行政许可事项、实施执法检查或者行政处罚不符合法定程序的；

(七)利用职权收受他人财物或者谋取其他利益的；

(八)其他滥用职权、徇私舞弊或者不履行职责的违反本办法规定的行为。

第十章   附 则

第五十六条  【用语含义】

本办法有关用语的含义为：

城市供水设施，是指用于生产、输送、供应、计量城市供水和保障城市供水正常运行的各种建（构）筑物、设备和设施。

二次供水设施，是指为二次供水而设置的高、中、低位储水池(水箱)、管道、阀门、水泵机组、电控装置及建(构)筑物等设施。包括从结算水表至用户内部分表前的所有管道及附属设施。

二次供水管理单位，是指建设单位或业主、物业服务企业、供水企业等能够从事二次供水设施日常管理维护及二次供水水池清洗消毒的单位。

第五十七条  【施行时间】

本办法自      年   月   日起施行。