- 附件2：

- 河源市公共消防设施管理办法

（征求意见稿）

第一章 总则

- 第一条  为了加强公共消防设施的建设管理，提高抗御火灾能力，保护人身、财产安全，维护公共安全，保障经济社会健康发展，根据《中华人民共和国消防法》《广东省实施<中华人民共和国消防法>办法》《广东省消防工作若干规定》等法律、法规、规章和国家有关规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条  本市行政区域内公共消防设施的建设、使用、维护和监督,适用本办法。

- 第三条  本办法所称公共消防设施是指：

- （一）消防站；

- （二）火警信号传输线路、消防通信指挥系统等消防通信设施；

- （三）市政消火栓、消防水池、消防取水平台(码头)、消防供水管网等消防供水设施；

- （四）消防车通道。

第四条  市、县（区）人民政府应当按照消防规划落实消防站、消防车通道、消防通信、市政消火栓公共消防设施的建设与管理。公共消防设施不足或者不适应实际需求的，需要增建、改建、配置、进行技术改造、维修和管理的，消防救援机构应及时提出建议意见，并由同级的应急管理部门书面报本级人民政府研究决定。

市、县（区）人民政府应当在本级政府财政预算中安排必要的资金，保障消防站、消防车通道、消防通信、市政消火栓公共消防设施和消防装备的建设、维护。

乡镇人民政府应当将公共消防设施建设及业务经费纳入乡镇财政预算保障。

市、县（区）、乡镇财政部门负责落实消防预算经费，及时足额拨付。

第五条  任何单位和个人都有维护公共消防设施的义务,对破坏、损害公共消防设施的行为应当及时制止和举报。

- 第二章 公共消防设施建设

- 第六条  城市消防站的选址、布局、建设规模、建筑标准、消防装备、人员配备等应当符合国家城市消防站建设标准；不符合的，应当增建、改建、配置或者进行技术改造。

住房和城乡建设部门依据消防规划预留消防站规划用地，对占用规划消防站用地的建设项目不予核发建设用地规划许可证。

- 乡镇（街道）可以单独或者与相邻乡镇、有关单位联合建设消防站，也可以与消防设施健全的相邻企业签订协议，实现消防资源共享。乡镇消防站的建筑标准、消防装备、专职消防员配备标准，按照城乡消防规划和有关规定执行。

- 机关、团体、企业、事业等单位以及村（居）民委员会可以根据需要建立微型消防站。

- 乡镇（街道）和村庄的志愿消防队应当按照国家规定的农村消防点建设标准配置消防装备。有山林的乡镇、村庄应当结合当地森林防火工作的需要，科学合理设置消防点。

第七条  消防通信设施建设应当符合国家有关消防通信指挥系统建设的技术标准。

基础电信业务经营者应当按照有关规定建设火警信号传输线路，与消防指挥中心、消防站、供水、供电、供气、医疗急救、公安机关交通管理等单位之间设置火警调度通信专线。

经营本地电话业务和移动电话业务的电信业务经营者应当免费向用户提供火灾报警公益性服务,并保障通信线路畅通。

- 第八条  市政消火栓应当与市政道路等市政基础设施同步设计、同步施工、同步验收、同步投入使用，市政消火栓及其给水管线设置应当符合国家现行的《消防给水及消火栓系统技术规范》的要求。新建、迁建、补建的市政消火栓建成竣工后，建设单位应组织住房和城乡建设、消防救援机构等有关职能部门进行验收，验收合格后移交供水企业养护管理。

- 市、县（区）人民政府加强消防水源建设，应当按照消防规划组织改造供水管网，供水管网不能满足消防用水要求的，应当修建消防水池等储水设施。

- 城乡规划区内有海洋、河流、湖泊、水库等天然水源或者深水井等水利设施的，当地人民政府应当组织水务、住房和城乡建设等部门修建消防车通道和消防取水配套设施，并设置醒目标志。

- 没有消火栓和消防供水管网、消防给水不足以及没有保证消防车通行道路的乡镇、村庄，应当修建消防水池，配备消防水泵、消防水枪、水带等装备，保证火灾扑救需要。乡镇驻地的消防供水设施由乡镇人民政府建设；村庄消防供水设施由村民委员会建设。消防供水设施建设、改造项目竣工后，由水务部门会同住房和城乡建设部门、消防救援机构等进行验收。未经验收或者经验收不合格的，不得投入使用。

第九条  消防车通道的建设、管理和维护按照《河源市消防车通道管理规定（暂行）》的规定执行。

- 第三章 公共消防设施维护和管理

- 第十条  消防救援机构应当将公共消防设施纳入消防安全数字化和网格化管理范围，并与住房和城乡建设、城市管理和综合执法、交通运输、自然资源、水务等部门以及居民委员会、村民委员会、物业服务企业等单位建立信息共享机制，提高公共消防设施的信息化管理水平。

- 各级人民政府和消防安全委员会各成员单位应当积极支持和参与消防大数据平台建设应用工作，加强对消防安全数据资源的共享共用。

第十一条  负责公共消防设施维护管理的单位，应当保持消防供水、消防通信、消防车通道等公共消防设施的完好有效。在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须提前24小时通知当地消防救援机构。

第十二条  无线电管理部门应当优先保障消防救援机构使用频率需求，加强消防无线通信频率的监测保护，协调处理消防频率干扰。

第十三条  城市管理和综合执法部门是市政消火栓建设和监督管理的主管部门，负责协调组织供水企业落实市政消火栓建设和维护保养。

城市管理和综合执法部门、公安机关交通管理部门在划定道路两侧停车位或设置道路护栏时，应避开市政消火栓；对在市政消火栓旁边违规停放车辆，影响市政消火栓正常使用的，由公安机关交通管理部门依照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定予以处罚。

市、县（区）供水企业具体负责各自供水范围内的市政消火栓的日常养护管理，以及已投入使用道路欠缺市政消火栓的增设工作。

消防救援机构根据《中华人民共和国消防法》对埋压、圈占、遮挡、损坏或者擅自拆除市政消火栓及其他影响市政消火栓正常使用的行为进行查处。

公安机关根据《中华人民共和国治安管理处罚法》对损毁市政消火栓的行为进行查处。

其他部门应当在各自职责范围内做好市政消火栓管理的相关工作。

第十四条  市政消火栓专供灭火救援和日常消防训练使用，其他单位和个人不得擅自使用。

园林绿化、市容环卫、市政管网疏浚等公共事业用水确需临时使用市政消火栓的，使用单位应当向供水企业办理临时使用手续，按照规定的时间、地点和有关要求有偿使用，并报城市管理和综合执法部门及消防救援机构备案。

第十五条  市政消火栓的维护保养应当符合以下要求：

（一）消火栓完好，无部件缺损现象；

（二）定期油漆消火栓，无油漆剥落和生锈现象；

（三）消火栓开关、闷盖开启灵活，无锈死、漏水现象。

各供水企业应将供水区域及抢修应急电话函告城市管理和综合执法部门及消防救援机构备案和向社会公布。

第十六条  供水企业应当建立市政消火栓养护工作制度，对各自供水范围内的市政消火栓实施养护。养护市政消火栓应当遵守下列规定：

（一）配备专职人员，建立健全巡视、维护和管理制度；

（二）每季度对供水区域内的市政消火栓进行一次全面检查；

（三）每年逢重大节日及举办其他大型活动时开展专项保养，确保市政消火栓始终处于良好状态；

（四）发现市政消火栓丢失、损毁或者接到报修电话的，应当在 24小时之内进行维修、更换或者补装，确保市政消火栓完好、有效；

（五）市政消火栓如遇无水或水压不足时，供水单位应在24小时内，按紧急程度及时修复；

（六）每半年试水1次，清除栓内污水，做好测试记录，发现问题应当及时修复；

（七）每年6月份和12月份分别向消防救援机构及城市管理和综合执法部门通报市政消火栓维护保养情况。消防救援机构在工作中发现市政消火栓存异常的，应及时通知养护单位进行修复；

（八）因供水管网维修或其他原因需停用市政消火栓的，供水企业应在维修或停用前2小时内通知当地消防救援机构；

（九）建立市政消火栓档案，如实记录市政消火栓设置地点、数量、编号、规格、分布及检查、维护等情况，每年向当地城市管理和综合执法报送一次档案资料。

第十七条  任何单位和个人不得危害市政消防供水设施安全，不得擅自连接城市公共消防供水管网系统，不得盗用城市公共消防供水。

- 因城市建设、设备维修等确需拆除、停用市政消火栓，或者供水管网大范围计划降压供水，影响消防灭火的，供水单位应当提前24小时告知当地城市管理和综合执法部门及消防救援机构。因发生自然灾害或者紧急事故等原因不能提前告知的，应当在抢修的同时告知当地城市管理和综合执法部门及消防救援机构。

- 因车辆碰撞、施工等原因致使市政消火栓及其供水管网损毁的，行为人应当立即通知供水企业或城市管理和综合执法部门。

任何单位和个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用公共消防设施、器材。

- 第十八条  消防救援机构发现公共消防设施不能正常使用的,应当立即通知维护单位维修，维护单位应当将处理结果通报消防救援机构。

第十九条  市、县（区）人民政府应当将公共消防设施建设、维护管理纳入年度安全生产和消防工作考核范围，每年定期向社会进行通报。

第四章 法律责任

第二十条  违反本办法规定，危害市政消防供水设施安全，擅自连接城市公共消防供水管网系统或盗用城市公共消防供水的，由城市供水行政主管部门或者其授权的单位依法处罚。

第二十一条  相关单位及其工作人员在公共消防设施规划、建 设、使用和养护等管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十二条  违反本办法规定的，依据《中华人民共和国消防法》等有关规定予以处罚。

- 第五章  附则

第二十三条  本规定下列用语的含义：

（一）市政消火栓，指市政道路（包括市辖县区）配建的消火栓，不包括单位配建的消火栓、居民住宅配建的消火栓。

（二）消防车道，指灭火和应急救援时供消防车通行的道路，包括市政道路（包括市辖县区）和居民住宅区及机关、团体、企业、事业单位消防车通道、消防车取水通道等。

第二十四条  本办法自发布之日起施行，有效期五年。