附件1

水质目标清单

表1—1 河源市地表水水质目标清单

| 序号 | 断面所处县区 | 所属 流域 | 所属水系 | 所在水 体名称 | 断面名称 | 断面属性 | 经度 |  |  | 纬度 |  |  | 水质现状 | 2020年目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | 2014年 |  |
| 1 | 源城区 | 珠江 | 东江 | 新丰江水库 | 新丰江水库 | 国控 | 114 | 38 | 10 | 23 | 43 | 59 | I | I |
| 2 | 龙川县 | 珠江 | 东江 | 东江 | 龙川铁路桥 | 国控 | 115 | 15 | 16 | 24 | 7 | 54 | II | II |
| 3 | 东源县 | 珠江 | 东江 | 东江 | 东源仙塘 | 省控 | 114 | 46 | 23 | 23 | 48 | 53 | II | II |
| 4 | 源城区 | 珠江 | 东江 | 东江 | 江口 | 省控 | 114 | 37 | 42 | 23 | 24 | 51 | II | II |
| 5 | 和平县 | 珠江 | 东江 | 俐江 | 俐江出口 | 国控 | 115 | 10 | 5 | 24 | 15 | 49 | II | II |
| 6 | 紫金县 | 珠江 | 东江 | 秋香江 | 榄溪渡口 | 国控 | 114 | 38 | 9 | 23 | 24 | 39 | II | II |
| 7 | 连平县 | 珠江 | 东江 | 忠信水 | 石塘水 | 市控 | 114 | 44 | 21 | 24 | 11 | 14 | II | II |
| 8 | 龙川县 | 珠江 | 东江 | 鹤市河 | 莱口电站 | 省控 | 115 | 25 | 50 | 24 | 5 | 8 | II | II |
| 9 | 连平县 | 珠江 | 东江 | 连平水 | 隆街大桥 | 市控 | 114 | 19 | 6 | 24 | 7 | 20 | II | II |

表1—2 河源市地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例目标

| 年份 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比例 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

表1—3 河源市地表水劣于Ⅴ类水体断面比例目标

| 年份 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比例 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

表1—4 河源市县级以上集中式饮用水水源清单

| 序号 | 水源所处县区 | 所属流域 | 所属水系 | 水源地 名称 | 水源地 类型 | 经度 |  |  | 纬度 |  |  | 水质类别（2014年） | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 |  |  |
| 1 | 源城区 | 珠江流域 | 东江 | 新丰江水库 | 湖库型 | 114 | 43 | 59 | 23 | 43 | 38 | I | 达到或优于Ⅲ类 |
| 2 | 和平县 | 珠江流域 | 东江 | 黄蜂斗水库 | 湖库型 | 114 | 48 | 32.9 | 24 | 29 | 21.6 | II | 达标 |
| 3 | 连平县 | 珠江流域 | 东江 | 鹤湖水库 | 湖库型 | 114 | 26 | 43.3 | 24 | 24 | 24.9 | II | 达标 |
| 4 | 连平县 | 珠江流域 | 东江 | 密溪河 | 河流型 | 114 | 26 | 44.3 | 24 | 26 | 2.9 | II | 达标 |
| 5 | 龙川县 | 珠江流域 | 东江 | 水坑河 | 河流型 | 115 | 15 | 35 | 24 | 5 | 24 | II | 达标 |
| 6 | 龙川县 | 珠江流域 | 东江 | 东江河 | 河流型 | 115 | 15 | 5 | 24 | 7 | 38 | II | 达标 |
| 7 | 紫金县 | 珠江流域 | 东江 | 白溪水库（备用） | 湖库型 | 115 | 12 | 2 | 23 | 38 | 54 | III | 达标 |

表1—5 河源市地下水点位水质目标清单

| 序号 | 点位所处县区 | 点位名称 | 2013年水质综合评价 | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东源县 | 义合镇曲滩村塞心村村委旁 | 较差 | 保持稳定 |
| 2 | 东源县 | 县城东方红红球小组 | 较差 |  |
| 3 | 江东新区 | 临江镇桂坑村 | 较差 |  |

表1—6 河源市建成区黑臭水体整治计划表

| 序号 | 河段所处县区 | 所属流域 | 所属水系 | 城市水体名称 | 黑臭河段长度（公里） | 汇入水体 | 起点经度 |  |  | 起点纬度 |  |  | 预计消除黑臭的年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 |  |
| 1 | 源城区 | 珠江流域 | 东江 | 东埔河白领头段 | 8.11 | 新丰江 | 114 | 41 | 36 | 23 | 49 | 2 | 2018年 |
| 2 | 源城区 | 珠江流域 | 东江 | 东埔河黄子洞段 | 5.50 | 新丰江 | 114 | 39 | 13 | 23 | 46 | 39 | 2018年 |

表1—7 河源市控制单元划分表

| 序号 | 所属流域 | 控制单元名称 | 水体 | 考核 断面 | 2020年水质目标 | 县区 | 乡镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠江流域 | 滃江翁源官渡控制单元 | 滃江 | 官渡 | —— | 连平县 | 陂头镇 |
| 2 | 珠江流域 | 梅江上游五华—龙川—紫金水口英勤控制单元 | 梅江 | 梓皋 | —— | 紫金县 | 敬梓镇、龙窝镇、南岭镇、水墩镇、苏区镇、中坝镇 |
|  |  |  |  |  |  | 龙川县 | 铁场镇、龙母镇（五华河流域）、田心镇、回龙镇 |
| 3 | 珠江流域 | 东江龙川—兴宁龙川铁路桥控制单元 | 东江 | 龙川铁路桥 | II | 龙川县 | 丰稔镇、四都镇、龙母镇（小庙水流域）、黎咀镇、黄石镇、赤光镇、新田镇、车田镇、岩镇镇、麻布岗镇、贝岭镇、细坳镇、上坪镇、 |
| 4 | 珠江流域 | 东江龙川—东源东源仙塘控制单元 | 东江 | 东源仙塘 | II | 龙川县 | 老隆镇、义都镇、佗城镇 |
|  |  |  |  |  |  | 东源县 | 黄村镇、黄田镇、康禾镇、蓝口镇、柳城镇、仙塘镇、叶潭镇、义合镇、曾田镇 |
| 5 | 珠江流域 | 东江源城—紫金江口控制单元 | 东江 | 江口 | II | 源城区 | 东埔街道、上城街道、新江街道、源西街道、高埔岗街道、埔前镇、源南镇 |
|  |  |  |  |  |  | 紫金县 | 柏埔镇、黄塘镇、义容镇 |
|  |  |  |  |  |  | 江东新区 | 古竹镇、临江镇 |
| 6 | 珠江流域 | 俐江和平俐江出口控制单元 | 俐江 | 俐江出口 | II | 和平县 | 贝墩镇、长塘镇、大坝镇、东水镇、公白镇、古寨镇、合水镇、浰源镇、林寨镇、彭寨镇、热水镇、阳明镇、优胜镇 |
| 7 | 珠江流域 | 秋香江紫金榄溪渡口控制单元 | 秋香江 | 榄溪渡口 | II | 紫金县 | 凤安镇、好义镇、九和镇、蓝塘镇、上义镇、瓦溪镇、紫城镇 |
| 8 | 珠江流域 | 连平水连平隆街大桥控制单元 | 连平水 | 隆街大桥 | II | 连平县 | 隆街镇、上坪镇、田源镇、溪山镇、元善镇 |
| 9 | 珠江流域 | 忠信水河源连平石塘水控制单元 | 忠信水 | 石塘水 | II | 连平县 | 高莞镇、内莞镇、油溪镇、忠信镇 |
| 10 | 珠江流域 | 新丰江水库东源—和平—连平控制单元 | 新丰江水库 | 新丰 江水库 | I | 连平县 | 大湖镇、三角镇、绣缎镇 |
|  |  |  |  |  |  | 和平县 | 礼士镇、青州镇 |
|  |  |  |  |  |  | 东源县 | 半江镇、船塘镇、灯塔镇、涧头镇、骆湖镇、上莞镇、双江镇、顺天镇、锡场镇、新港镇、新回龙镇、漳溪畲族乡 |
| 11 | 珠江流域 | 鹤市河龙川莱口电站控制单元 | 鹤市河 | 莱口 电站 | II | 龙川县 | 鹤市镇、黄布镇、紫市镇、通衢镇、登云镇 |

附件2

各县区主要河流水质保护目标清单

| 序号 | 断面所处县区(管委会) | 所属 流域 | 所属水系 | 所在水 体名称 | 断面名称 | 断面属性 | 经度 |  |  | 纬度 |  |  | 2014年水质现状 | 2016年目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 |  |  |
| 1 | 源城区 | 珠江 | 东江 | 新丰江源城水域 | 新丰江文化广场 | 市控 | 114 | 41 | 54 | 23 | 44 | 37 | II | II |
| 2 | 源城区 | 珠江 | 东江 | 东埔河 | 沿江路东埔桥 | 市控 | 114 | 41 | 19 | 23 | 44 | 49 | 劣V | III |
| 3 | 源城区 | 珠江 | 东江 | 大简河 | 博罗蓝田 | 市控 | 114 | 36 | 56 | 23 | 33 | 09 | 劣V | III |
| 4 | 源城区 | 珠江 | 东江 | 高埔小河源城段 | 高埔小河源城段（205国道以西） | 市控 | 114 | 38 | 50 | 23 | 38 | 17 | III | III |
| 5 | 源城区 | 珠江 | 东江 | 埔前河 | 埔前河口 | 市控 | 114 | 38 | 51 | 23 | 35 | 05 | 劣V | II |
| 6 | 东源县 | 珠江 | 东江 | 新丰江东源水域 | 东源水域 | 市控 | 114 | 37 | 19 | 23 | 44 | 28 | II | II |
| 7 | 东源县 | 珠江 | 东江 | 黄村河（蓝口水） | 东源蓝口 | 市控 | 115 | 04 | 44 | 23 | 56 | 25 | II | II |
| 8 | 东源县 | 珠江 | 东江 | 康禾河（红岗水） | 东源鹊坝 | 市控 | 115 | 04 | 01 | 23 | 56 | 25 | III | II |
| 9 | 东源县 | 珠江 | 东江 | 曾田河 | 东源大塘头 | 市控 | 115 | 04 | 12 | 23 | 58 | 04 | II | II |
| 10 | 东源县 | 珠江 | 东江 | 久社河 | 东源义和 | 市控 | 114 | 52 | 56 | 24 | 50 | 42 | 劣V | II |
| 11 | 东源县 | 珠江 | 东江 | 船塘水（合江） | 东源合江 | 市控 | 114 | 46 | 55.7 | 24 | 07 | 27.7 | III | II |
| 12 | 东源县 | 珠江 | 东江 | 叶潭河 | 东源能口 | 市控 | 115 | 07 | 45 | 23 | 56 | 50 | IV | II |
| 13 | 东源县 | 珠江 | 东江 | 林石河 | 东源鱼潭 | 市控 | 114 | 30 | 06 | 23 | 58 | 43.8 | II | III |
| 14 | 东源县 | 珠江 | 东江 | 上莞河 | 东源三河 | 市控 | 114 | 55 | 26 | 24 | 10 | 58 | IV | III |
| 15 | 东源县 | 珠江 | 东江 | 骆湖河（白沙塘水） | 东源顺天万丈下 | 市控 | 114 | 46 | 58.2 | 24 | 04 | 41.8 | IV | II |
| 16 | 东源县 | 珠江 | 东江 | 灯塔河 | 东源涧头东坝 | 市控 | 114 | 46 | 23.6 | 24 | 01 | 38.6 | IV | II |
| 17 | 东源县 | 珠江 | 东江 | 木京河 | 东源仙塘 | 市控 | 114 | 44 | 18 | 23 | 46 | 56 | 劣V | III |
| 18 | 东源县 | 珠江 | 东江 | 徐洞河 | 东源仙塘 | 市控 | 114 | 45 | 32 | 24 | 48 | 49 | 劣V | III |
| 19 | 东源县 | 珠江 | 东江 | 南坑溪东源段 | 东源半江 | 市控 | 114 | 32 | 27 | 24 | 05 | 07 | V | III |
| 20 | 和平县 | 珠江 | 东江 | 俐江 | 和平东水街 | 市控 | 115 | 10 | 25 | 24 | 15 | 34 | II | II |
| 21 | 和平县 | 珠江 | 东江 | 和平水 | 和平合水 | 市控 | 114 | 55 | 41 | 24 | 23 | 09 | V | II |
| 22 | 和平县 | 珠江 | 东江 | 贝墩水（下车河） | 和平九龙合水 | 市控 | 115 | 07 | 33 | 24 | 17 | 53 | II | II |
| 23 | 和平县 | 珠江 | 东江 | 彭寨水 | 和平马塘 | 市控 | 115 | 07 | 44 | 24 | 19 | 10 | III | II |
| 24 | 和平县 | 珠江 | 东江 | 优胜水（石坝水） | 和平南坝 | 市控 | 115 | 07 | 16 | 24 | 29 | 06 | III | II |
| 25 | 和平县 | 珠江 | 东江 | 长塘水 | 和平老园 | 市控 | 115 | 08 | 02 | 24 | 29 | 33 | II | III |
| 26 | 龙川县 | 珠江 | 东江 | 安远水（龙川贝岭段） | 黄洲坝村 | 市控 | 115 | 15 | 29 | 24 | 41 | 28 | III | II |
| 27 | 龙川县 | 珠江 | 东江 | 小金河 | 渡田河 | 市控 | 115 | 30 | 59 | 24 | 38 | 8.5 | 劣V | II |
| 28 | 龙川县 | 珠江 | 东江 | 流田河 | 龙川梅李坝 | 市控 | 115 | 29 | 50 | 24 | 36 | 26 | 劣V | II |
| 29 | 龙川县 | 珠江 | 东江 | 黄麻布水（麻布岗镇复洲河） | 龙川曲窍 | 市控 | 115 | 28 | 9.6 | 24 | 34 | 45 | II | II |
| 30 | 龙川县 | 珠江 | 东江 | 车田水 | 龙川黎咀镇 | 市控 | 115 | 19 | 43 | 24 | 23 | 43 | III | II |
| 31 | 龙川县 | 珠江 | 东江 | 小庙河 | 龙川黄塘口 | 市控 | 115 | 15 | 47 | 24 | 06 | 14 | III | II |
| 32 | 龙川县 | 珠江 | 东江 | 两渡河 | 龙川县老隆镇 | 市控 | 115 | 15 | 23 | 24 | 06 | 15 | 劣V | II |
| 33 | 龙川县 | 珠江 | 东江 | 水坑河 | 水坑河口 | 市控 | 115 | 23 | 55 | 24 | 7 | 18 | 劣V | II |
| 34 | 紫金县 | 珠江 | 东江 | 柏埔水 | 紫金临江 | 市控 | 114 | 42 | 38 | 23 | 39 | 53 | III | II |
| 35 | 紫金县 | 珠江 | 东江 | 秋香江 | 紫金古竹江口 | 市控 | 114 | 38 | 09 | 23 | 24 | 38 | II | II |
| 36 | 紫金县 | 珠江 | 东江 | 义容河（古竹水） | 紫金古竹 | 市控 | 114 | 43 | 1.7 | 23 | 30 | 56 | II | II |
| 37 | 紫金县 | 珠江 | 东江 | 汀村水 | 紫金义容 | 市控 | 114 | 48 | 35 | 23 | 32 | 5 | II | II |
| 38 | 紫金县 | 珠江 | 东江 | 围坳水 | 紫金船厂坝 | 市控 | 115 | 06 | 53 | 23 | 31 | 58 | II | II |
| 39 | 紫金县 | 珠江 | 东江 | 龙渡水 | 紫金军粮口 | 市控 | 114 | 58 | 19 | 23 | 25 | 27 | II | II |
| 40 | 紫金县 | 珠江 | 东江 | 青溪水 | 紫金蓝塘司围 | 市控 | 114 | 57 | 7 | 23 | 26 | 30 | II | II |
| 41 | 紫金县 | 珠江 | 东江 | 南山水(茜坑水） | 紫金流塘寨 | 市控 | 114 | 53 | 21 | 23 | 24 | 33 | III | II |
| 42 | 紫金县 | 珠江 | 东江 | 上义水 | 紫金康兴围 | 市控 | 114 | 43 | 47 | 23 | 23 | 24 | III | II |
| 43 | 连平县 | 珠江 | 东江 | 忠信河 | 东源羊头坝 | 市控 | 114 | 45 | 21 | 24 | 09 | 11 | II | II |
| 44 | 连平县 | 珠江 | 东江 | 大湖水 | 东源水口 | 市控 | 114 | 49 | 12 | 24 | 10 | 44 | III | II |
| 45 | 连平县 | 珠江 | 东江 | 连平水 | 新丰源塘 | 市控 | 114 | 22 | 14 | 24 | 08 | 58 | II | II |
| 46 | 连平县 | 珠江 | 东江 | 大席水 | 新丰大席 | 市控 | 114 | 30 | 16 | 24 | 13 | 25 | II | II |
| 47 | 连平县 | 珠江 | 东江 | 崧头水（双头河） | 连平野猪角 | 市控 | 114 | 22 | 17 | 24 | 13 | 20 | II | II |
| 48 | 连平县 | 珠江 | 东江 | 高陂水（莞洞河） | 连平新圩水 | 市控 | 114 | 44 | 28 | 24 | 10 | 55 | III | II |
| 49 | 连平县 | 珠江 | 东江 | 南坑溪连平段 | 东源半江 | 市控 | 114 | 34 | 47 | 24 | 07 | 09 | IV | III |
| 50 | 市高新区 | 珠江 | 东江 | 高埔小河高新区段（205国道以东） | 汇入东江前100米 | 市控 | 114 | 40 | 17 | 23 | 37 | 01 | 劣V | III |

附件3

重点任务排查调查清单表

表3—1  工业聚集区排查清单

| 序号 | 县区 | 聚集区名称 | 位置 | 经度 | 纬度 | 主要行业 | 批准单位 | 监督单位 | 整治要求 | 整治期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市高新区 | 深圳（河源）产业转移工业园 | 源城区埔前镇、高埔岗街道、源南镇 | 114°40′7.8″ | 23°37′33.6″ | 电子信息、新能源、机械制造、电子通讯等 | 国务院 | 市高新区管委会 | 工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置，集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 | 2017年底前 |
| 2 | 龙川县 | 深圳宝安（龙川）产业转移工业园 | 登云镇 | 115°23′ 3″ | 24°3′12″ | 电子、空气能 | 省政府 | 龙川县政府 |  |  |
| 3 | 紫金县 | 深圳龙华（紫金）产业转移工业园 | 紫金县临江镇 | 114°41′45″ | 23°43′23″ | 电子、电器、机械制造 | 省经信委、发改委、财政厅、人社厅、国土厅、环保厅、住建厅 | 紫金县政府 |  |  |
| 4 | 东源县 | 深圳盐田（东源）产业转移工业园 | 东源县仙塘镇 | 114°45′46″ | 23°49′27″ | 电子通讯、机械制造、轻工业 | 省经信委 | 东源县政府 |  |  |
| 5 | 和平县 | 深圳福田（和平）产业转移工业园 | 粤赣高速公路和平县出口处 | 114°55′41″ | 24°27′32″ | 箱包加工、钟表制造 | 省政府 | 和平县政府 |  |  |
| 6 | 源城区 | 深圳大鹏（河源源城）产业转移工业园 | 埔前镇 | 114°37′59″ | 23°35′51″ | 电子信息、电器、电气机械 | 省政府 | 源城区政府 |  |  |
| 7 | 连平县 | 深圳南山（连平）产业转移园 | 连平县三角镇 | 114°46′14.13″ | 24°12′23.72″ | 电子加工、鞋业加工、木业加工、服装加工 | 省经信委 | 连平县政府 |  |  |
| 8 | 江东新区 | 江东新区产业转移工业园 | 古竹镇 |  |  | 光学、电子信息先进装备制造 | 省政府（省经信委批准） | 紫金县政府 |  |  |

表3—2  涉水重点监管污染源清单

| 序号 | 县区 | 企业名称 | 行业 | 位置 | 经度 | 纬度 | 用水量（万吨/天） | 污水排放量（万吨/天） | 主要问题 | 监督单位 |  | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市高新区 | 河源市市区城南污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 市高新区高新一路 | 114°39′11″ | 23°37′46″ | 少量厂区内部的生活污水 | 2.3 | 无 | 市高新区管委会 |  |  |
| 2 | 市高新区 | 科伦电子科技（河源）有限公司 | 电子工业专用设备制造 | 市高新区科技三路6号 | 114°40′10″ | 23°39′19″ | 0.0022 | 0.002 | 无 | 市高新区管委会 |  |  |
| 3 | 市高新区 | 力丰（河源）饰品有限公司 | 其他金属制日用品制造 | 明珠工业区7号 | 114°40′17″ | 23°41′23″ | 表面处理车间已停产 | 表面处理车间已停产 | 无 | 市高新区管委会 |  |  |
| 4 | 市高新区 | 金满昌实业（河源）有限公司 | 其他日用杂品制造 | 明珠工业区创业二路 | 114°40′26″ | 23°41′47″ | 表面处理车间已停产 | 表面处理车间已停产 | 无 | 市高新区管委会 |  |  |
| 5 | 市高新区 | 富顺宝嘉染整兴业（河源）有限公司 | 棉印染精加工 | 明珠工业区力王大道8号 | 114°40′47″ | 23°40′52″ | 0.15 | 0.13 | 无 | 市高新区管委会 |  |  |
| 6 | 市高新区 | 河源市源城区东盛洗水厂 | 针织或钩针编织物印染精加工 | 源城区源南镇风光工业园 | 114°41′09″ | 23°41′31″ | 0.29 | 0.25 | 无 | 市环境保护局 |  |  |
| 7 | 市高新区 | 河源市美平电器制造有限公司 | 家用美容、保健电器具制造 | 河埔大道美平工业城 | 114°40′47″ | 23°40′57″ | 0.01 | 循环使用不外排 | 无 | 市高新区管委会 |  |  |
| 8 | 连平县 | 连平县生活污水处理厂 | 污水处理 | 元善镇南湖村天后娘侧 | 114°29′15.56″ | 24°20′42.68″ | 1.2 | 1.2 | 2015年8月27日污水处理厂在升级改造过程中出现挖断电缆、回流管的现象。 | 连平县政府 |  |  |
| 9 | 连平县 | 广州力智农业有限公司河源丽湖猪场 | 畜禽养殖 | 大湖镇五禾村 | 114°50′29.76″ | 24°12′16.01″ | 0.045 | 0.043 | 无 | 连平县政府 |  |  |
| 10 | 连平县 | 深圳市五丰泰农业投资股份有限公司连平分公司 | 畜禽养殖 | 隆街镇河角坪 | 114°22′53.60″ | 24°10′16.20″ | 0.015 | 0.013 | 无 | 连平县政府 |  |  |
| 11 | 连平县 | 河源恒昌农牧实业有限公司 | 畜禽养殖 | 大湖镇湖东村 | 114°50′47.69″ | 24°14′07.54″ | 0.03 | 0.028 | 无 | 连平县政府 |  |  |
| 12 | 连平县 | 河源广南畜牧发展有限公司 | 畜禽养殖 | 三角镇塘背村 | 114°51′51.30″ | 24°11′48.52″ | 0.032 | 0.03 | 无 | 连平县政府 |  |  |
| 13 | 龙川县 | 河源市广业环保有限公司龙川县城生活污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 涧洞村 | 115°13′33″ | 24°05′33″ | 1.8656 | 1.7973 | 无 | 龙川县政府 |  |  |
| 14 | 龙川县 | 景旺电子科技（龙川）有限公司 | 印制电路板制造 | 深圳（南山）产业转移工业园 | 115°23′3″ | 24°03′12″ | 0.0476 | 0.0429 | 无 | 龙川县政府 |  |  |
| 15 | 龙川县 | 龙川县老里塘垃圾综合填埋场 | 垃圾处理 | 通衢镇 | 115°24′25″ | 24°3′26″ | 0.0007 | 0.0034 | 无 | 龙川县政府 |  |  |
| 16 | 龙川县 | 龙川县种猪场（鹤市场） | 畜禽养殖 | 鹤市镇 | 115°22′37″ | 24°00′46″ | 0.009 | 0.0086 | 无 | 龙川县政府 |  |  |
| 17 | 龙川县 | 龙川县种猪场通衢分场 | 畜禽养殖 | 通衢镇华城村 | 115°21′12″ | 24°2′ 39″ | 0.0091 | 0.0087 | 无 | 龙川县政府 |  |  |
| 18 | 龙川县 | 龙川县联生畜牧水产养殖场 | 畜禽养殖 | 丰稔镇 | 115°11′15″ | 24°4′ 40″ | 0.006 | 0.0057 | 无 | 龙川县政府 |  |  |
| 19 | 龙川县 | 龙川县振兴农业发展有限公司 | 畜禽养殖 | 田心镇塔丰南村 | 115°27′18″ | 24°18′42″ | 0.0185 | 0.018 | 无 | 龙川县政府 |  |  |
| 20 | 龙川县 | 龙川南发织造有限公司 | 棉及化纤制品制造 | 佗城镇宝塘工业区 | 115°12′26″ | 24°5′ 31″ | 0.0392 | 0.0353 | 无 | 龙川县政府 |  |  |
| 21 | 龙川县 | 龙川腾达特钢有限公司 | 钢压延加工 | 佗城镇枫深村 | 115°12′16″ | 24°5′ 10″ | 0.0037 | 0.0033 | 无 | 龙川县政府 |  |  |
| 22 | 龙川县 | 龙川县航辉钢业有限公司 | 钢压延加工 | 附城镇群辉村 | 115°11′13″ | 24°5′ 28″ | 0.0033 | 0.003 | 无 | 龙川县政府 |  |  |
| 23 | 龙川县 | 远东畜牧场 | 畜禽养殖 | 田心镇塔丰村 | 115°26′41″ | 24°18′21″ | 0.0048 | 0.005 | 无 | 龙川县政府 |  |  |
| 24 | 紫金县 | 紫金县城区污水处理厂 | 污水处理 | 紫城镇林田村 | 115°07ʹ00ʺ | 23°37ʹ 2ʺ | 1.75 | 1.74 | 无 | 紫金县政府 |  |  |
| 25 | 江东新区 | 紫金县古竹污水处理厂 | 污水处理 | 古竹镇四维村 | 114°42ʹ21ʺ | 23°32ʹ26ʺ | 0.321 | 0.32 | 管网配套不完善 | 江东新区管委会 |  | 尽快完善管网 |
| 26 | 紫金县 | 紫金天鸥矿业有限公司 | 铁矿采选业 | 义容镇下告村 | 114°57ʹ30ʺ | 23°36ʹ00ʺ | 1.44 | 0.17 | 无 | 紫金县政府 |  |  |
| 27 | 紫金县 | 广东省紫金县宝金畜牧有限公司 | 畜牧业 | 义容镇梅花岭 | 114°48ʹ46ʺ | 23°31ʹ16ʺ | 0.018 | 0.016 | 无 | 紫金县政府 |  |  |
| 28 | 紫金县 | 河源兴泰种猪有限公司 | 畜牧业 | 义容镇南洋村 | 114°46ʹ53ʺ | 23°34ʹ15ʺ | 0.0044 | 0.004 | 无 | 紫金县政府 |  |  |
| 29 | 江东新区 | 河源市温氏禽畜有限公司 | 禽畜养殖业 | 临江镇梧峰村 | 114°44ʹ17ʺ | 23°41ʹ46ʺ | 0.0052 | 0.00468 | 无 | 江东新区管委会 |  |  |
| 30 | 紫金县 | 河源德润钢铁有限公司 | 炼钢业 | 临江镇东江金珠工业园 | 114°40ʹ10ʺ | 23°46ʹ21ʺ | 0.178 | 0 | 无 | 紫金县政府 |  | 冷却水循环使用，不外排 |
| 31 | 东源县 | 东源县坚基矿业有限公司 | 黑色金属采选 | 涧头镇 | 114°36′35″ | 24°06′32″ | 0.1055 | 0 | 无 | 东源县政府 |  |  |
| 32 | 东源县 | 东源县源河生活污水处理有限公司 | 污水处理 | 新港镇 | 114°38′30″ | 23°46′37″ | 0.06 | 0.056 | 污泥未交有资质单位处理 | 东源县政府 |  |  |
| 33 | 东源县 | 河源市广业环保有限公司 | 污水处理 | 仙塘镇 | 114°43′30″ | 23°48′15″ | 1.133 | 1.1 | 污泥未交有资质单位处理 | 东源县政府 |  |  |
| 34 | 东源县 | 广东高微晶科技有限公司 | 日用陶瓷制品制造 | 仙塘工业区 | 114°46′36″ | 23°49′42″ | 0.115 | 0 | 无 | 东源县政府 |  |  |
| 35 | 东源县 | 广东瑞昌食品进出口有限公司灯塔猪场 | 养殖业 | 灯塔镇 | 114°47′59″ | 24°01′33″ | 0.03 | 0 | 无 | 东源县政府 |  |  |
| 36 | 东源县 | 广东瑞昌食品进出口有限公司玉井猪场 | 养殖业 | 灯塔镇 | 114°45′14″ | 23°58′54″ | 0.03 | 0 | 无 | 东源县政府 |  |  |
| 37 | 东源县 | 广东瑞昌食品进出口有限公司致富猪场 | 养殖业 | 骆湖镇 | 115°22′00″ | 24°15′00″ | 0.029 | 0 | 无 | 东源县政府 |  |  |
| 38 | 东源县 | 河源伊势农业有限公司 | 养殖业 | 骆湖镇 | 114°51′00″ | 24° 2′00″ | 0.018 | 0 | 无 | 东源县政府 |  |  |
| 39 | 东源县 | 亚洲创建(河源)木业有限公司 | 纤维板制造 | 仙塘镇 | 114°45′ 5″ | 23°48′42″ | 0.004 | 0.0022 | 烟气不能达标排放，正在改造。 | 东源县政府 |  |  |
| 40 | 东源县 | 河源市汇先丰食品有限公司 | 养殖业 | 骆湖镇 | 114°51′ 4″ | 23°2′ 14″ | 0.013 | 0 | 无 | 东源县政府 |  |  |
| 41 | 东源县 | 河源旗滨硅业有限公司 | 平板玻璃制造 | 蓝口镇 | 115°58′ 5″ | 23°56′52″ | 0.12 | 0 | 无 | 东源县政府 |  |  |
| 42 | 东源县 | 河源市金宇有色金属有限公司 | 有色金属冶炼 | 黄田镇 | 114°5′ 20″ | 23°53′ 1″ | 0.0035 | 0 | 无 | 东源县政府 |  |  |
| 43 | 东源县 | 东源县源顺钢铁有限公司 | 炼钢 | 蓝口镇 | 115°4′21″ | 23°56′52″ | 0.0191 | 0 | 无 | 东源县政府 |  |  |
| 44 | 东源县 | 河源大丰畜牧有限公司 | 养殖业 | 柳城镇 | 115°5′53″ | 24°2′ 8″ | 0.02 | 0 | 无 | 东源县政府 |  |  |
| 45 | 东源县 | 河源市胜利环境污染处理厂 | 有色金属冶炼 | 仙塘镇 | 114°44′29″ | 23°50′23″ | 0.01 | 0 | 无 | 东源县政府 |  |  |
| 46 | 东源县 | 河源三友农牧集团有限公司 | 养殖业 | 灯塔镇 | 114°30′08″ | 24°03′38″ | 0.0035 | 0 | 无 | 东源县政府 |  |  |
| 47 | 东源县 | 东源县仙塘镇垃圾填埋场 | 垃圾填埋 | 仙塘镇 | 114°24′ 9″ | 23°48′26″ | 0 | 0 | 渗滤液处理设施未建成。 | 东源县政府 |  |  |
| 48 | 东源县 | 河源罗曼缔克实业有限公司 | 陶瓷制品制造 | 灯塔镇 | 114°48′21″ | 23°59′45″ | 0.0616 | 0 | 无 | 东源县政府 |  |  |
| 49 | 东源县 | 河源市东源鹰牌陶瓷有限公司 | 陶瓷制品制造 | 骆湖镇 | 114°52′32″ | 25°05′28″ | 0.0279 | 0 | 无 | 东源县政府 |  |  |
| 50 | 和平县 | 和平县粤深钢实业有限公司 | 钢铁冶炼 | 大坝镇市陂村 | 114°56′17″ | 24°29′49″ | 0.0022 | 0 | 无 | 和平县政府 |  |  |
| 51 | 和平县 | 和平县合水中和猪场 | 生猪养殖 | 合水镇中和村 | 114°53′38″ | 23°28′45″ |  | 0.001 | 无 | 和平县政府 |  |  |
| 52 | 和平县 | 河源市广业环保有限公司和平县城污水处理厂 | 污水处理 | 阳明镇铁潭村 | 114°55′41″ | 24°26′12″ | 1.7 | 1.7 | 无 | 和平县政府 |  |  |
| 53 | 源城区 | 源城污水处理厂 | 污水处理 | 埔前镇莲塘岭大简 | 114°13′44.70″ | 23°32′ 39.18″ | 2 | 2 | 无 | 源城区政府 |  |  |
| 54 | 源城区 | 河源市污水处理厂 | 污水处理 | 三王坝 | 114°41′42.54″ | 23°43′19.86″ | 0 | 8 | 无 | 源城区政府 |  |  |
| 55 | 源城区 | 泰记（河源）织染有限公司 | 印染 | 埔前镇罗塘村 | 114°38′40.44″ | 23°35′39.6 | 0.5 | 0.3 | 无 | 源城区政府 |  |  |
| 56 | 源城区 | 精电（河源）显示技术有限公司 | 玻璃显示片 | 河源大道南128号 | 114°41′27.18″ | 23°43′4.14″ | 0.5 | 0.3 | 无 | 源城区政府 |  |  |
| 57 | 源城区 | 鹰牌陶瓷实业（河源）有限公司 | 建筑陶瓷 | 高塘村 | 114°42′27.15″ | 23°47′38.07″ | 0.24 | 0.015 | 无 | 源城区政府 |  |  |
| 58 | 源城区 | 广东恒福陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷 | 高塘村 | 114°42′45.27″ | 23°47′52.26″ | 0.4 | 0.008 | 无 | 源城区政府 |  |  |
| 59 | 源城区 | 河源市贝嘉利陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷 | 高塘村 | 114°42′53.82″ | 23°48′3.13″ | 0.14 | 0.0054 | 无 | 源城区政府 |  |  |

表3—3 “十大”重点行业水污染企业整治清单

| 序号 | 县区 | 企业名称 | 行业 | 生产工艺 | 位置 | 经度 | 纬度 | 污水排放量（万吨/天） | 污水处理设施概况 | 监督 单位 | 整治要求 | 整治期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市高新区 | 科伦电子科技（河源）有限公司 | 电子工业专用设备制造 | 压合—表面处理—修阻—划片—检查—包装（电镀、蚀刻、显影工序均已停产，现有前处理及镀锡工序） | 市高新区科技三路6号 | 114°40′10″ | 23°39′19″ | 0.002 | 化学沉淀+超滤出处理能力：250吨/天 | 市高新区管委会 | 造纸行业力争完成制浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆技术，钢铁企业焦炉完成干熄焦技术改造，氮肥行业尿素生产完成工艺冷凝液水解解析技术改造，印染行业实施低排水染整工艺改造，制药（抗生素、维生素）行业实施绿色酶法生产技术改造，制革行业实施铬减量化和封闭循环利用技术改造。 | 2017年底 |
| 2 | 市高新区 | 力丰（河源）饰品有限公司 | 其他金属制日用品制造 | 铁料、铜料、塑胶—半成品—电镀（停产）—装配—产成品 | 市白田明珠工业区7号 | 114°40′17″ | 23°41′23″ | 表面处理车间已停产 | 化学沉淀+接触氧化法处理能力：100吨/天 | 市高新区管委会 |  | 2017年底 |
| 3 | 市高新区 | 金满昌实业（河源）有限公司 | 其他日用杂品制造 | 伞骨（电镀外包）—组装中棒—缝伞—包装 | 明珠工业区创业二路 | 114°40′26″ | 23°41′47″ | 表面处理车间已停产 | 化学沉淀法处理能力：300吨/天 | 市高新区管委会 |  | 2017年底 |
| 4 | 市高新区 | 星晨实业（河源）有限公司 | 其他输配电及控制设备制造 | 开料—打磨加工—抛光—组装—包装 | 市高新区科技六路 | 114°39′41.1″ | 23°38′35.9″ | 表面处理车间已停产 | 化学沉淀法处理能力：250吨/天 | 市高新区管委会 |  | 2017年底 |
| 5 | 市高新区 | 河源市美平电器制造有限公司 | 家用美容、保健电器具制造 | 成型—表面处理—组装—包装 | 河埔大道美平工业城 | 114°40′47″ | 23°40′57″ | 循环使用不外排 | 沉淀+离子交换+反渗透+回用系统处理能力：350吨/天 | 市高新区管委会 | 同上 | 2017年底 |
| 6 | 市高新区 | 悦斯莱特灯饰照明（河源）有限公司 | 照明灯具制造 | 加工成型—表面磨光—表面处理—组装—包装 | 市高新区科六路黄沙路1号 | 114°39′26″ | 23°38′42″ | 0.007 | 树脂吸附+化学沉淀+超滤+反渗透+厌氧+好氧+MBR处理能力：360吨/天 | 市高新区管委会 |  | 2017年底 |
| 7 | 市高新区 | 西可通信技术设备（河源）有限公司 | 通信终端设备制造 | 柔性线路板制作—装主板—合壳—检测—贴镜片—打印IMEI—包装—入库 | 市高新区科技九路 | 114°40′20″ | 23°38′39″ | 蒸发不外排 | 树脂吸附+反渗透+MVR蒸发法处理能力：90吨/天 | 市高新区管委会 |  | 2017年底 |
| 8 | 市高新区 | 河源新丽宝服饰配料有限公司 | 其他非家用纺织制成品制造 | 织带—链牙成型—缝合—染色—成品 | 明珠工业园16号 | 114°40′36″ | 23°41′20″ | 0.03 | 生物化学法处理能力：480吨/天 | 市高新区管委会 |  | 2017年底 |
| 9 | 市高新区 | 河源市顺记制衣辅料有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 纱线—打纱—织带—染整—质检—包装 | 明珠工业园创业大道 | 114°40′21″ | 23°41′29″ | 015 | 生物化学法处理能力：2000吨/天 | 市高新区管委会 |  | 2017年底 |
| 10 | 市高新区 | 宝嘉印花（河源）有限公司 | 棉纺织及印染精加工 | 裁片—调色—丝网印刷—烘干—包装—入库 | 明珠工业园力王大道东 | 114°40′36.8″ | 23°40′55.7″ | 0.005 | 气浮+一级氧化+二级氧化处理能力：180吨/每天 | 市高新区管委会 | 同上 | 2017年底 |
| 11 | 市高新区 | 富顺宝嘉染整兴业（河源）有限公司 | 棉印染精加工 | 车缝—印染—定型—刷毛—品检—包装 | 明珠工业园力王大道8号 | 114°40′47″ | 23°40′52″ | 0.13 | 厌氧+活性污泥+沉淀处理能力：2600吨/天 | 市高新区管委会 |  | 2017年底 |
| 12 | 市高新区 | 河源市源城区东盛洗水厂 | 针织或钩针编织物印染精加工 | 退浆—石磨—漂洗—过水—加色—脱水—烘干—包装 | 源城区源南镇风光工业园 | 114°41′09″ | 23°41′31″ | 0.25 | 沉砂—化学沉淀—接触氧化法处理能力：3000吨/天 | 市环境保护局 |  | 2017年底 |
| 13 | 源城区 | 泰记（河源）织染有限公司 | 印染 | 漂染 | 源城区埔前镇罗塘村 | 114° 38′44″ | 23° 35′31″ | 0.3 | 正常运转 | 源城区政府 |  | 2017年底 |
| 14 | 和平县 | 广东省和平钟表产业配套项目 | 电镀 | 电镀废水工艺，处理后的水79%回收利用，21%排放到工业废水处理厂处理 | 粤赣高速公路和平县出口处 | 114° 54′58″ | 24° 27′36″ | 0.0168 | 蒸发机系统、中水回用系统、加药系统、各种控制仪、自控系统、污染压榨系统等 | 和平县政府 |  | 2017年底 |

附件4

专项方案编制清单表

| 序号 | 专项方案名称 | 承担单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “十大”重点行业专项治理（清洁化改造）方案 | 市环境保护局、经济和信息化局 | 2016年12月 |
| 2 | 城市建成区黑臭水体治理方案 | 市环境保护局 | 按省级相关部门要求 |
| 3 | 城市污水处理设施建设与改造计划 | 市环境保护局、住房城乡规划建设局 | 2016年12月 |
| 4 | 基于生态流量保障的水量调度方案 | 市水务局 | 2017年12月 |
| 5 | 河源市2016年落后产能淘汰方案 | 市经济和信息化局 | 按省级相关部门要求 |
| 6 | 畜禽养殖与农业面源污染综合防治方案 | 市农业局 | 2016年6月 |

附件5

重点工程项目表

表5—1 河源市城镇污水处理设施建设和提标改造工程

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设阶段 | 起止年限 | 项目投资（万元） | 项目实施单位 | 监督协调单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江东污水处理厂 | 处理规模95000吨/天。 | 新建 | 2016—2019 | 40000 | 江东新区管委会 | 市环境保护局 |
| 2 | 河源市明珠污水处理厂 | 处理规模50000吨/天。 | 新建 | 2016—2018 | 14000 | 市高新区管委会 |  |
| 3 | 河源市污水处理厂 | 处理规模80000吨/天。 | 扩建 | 2016—2020 | 12000 | 市环境保护局 |  |
| 4 | 东源县船塘镇生活污水处理厂及配套管网 | 在船塘镇建设日处理量为3000吨的污水处理设施，并建设配套管网3.14公里。 | 新建 | 2015—2017 | 2524 | 东源县政府 |  |
| 5 | 东源县蓝口镇生活污水处理厂及配套管网 | 在蓝口镇建设日处理量为4800吨的污水处理设施，并建设配套管网3.14公里。 | 新建 | 2015—2017 | 8000 | 东源县政府 |  |
| 6 | 东源县灯塔镇生活污水处理厂及配套管网 | 在灯塔镇建设日处理量为4800吨的污水处理设施，并建设配套管网8公里。 | 续建 | 2014—2015 | 8000 | 东源县政府 |  |
| 7 | 东源县骆湖镇生活污水处理厂及配套管网 | 在骆湖镇建设日处理量为3000吨的污水处理设施，并建设配套管网6公里。 | 续建 | 2014—2015 | 5000 | 东源县政府 |  |
| 8 | 东源县黄田镇、义合镇、上莞镇、曾田镇、漳溪乡污水处理厂及配套管网 | 新建5座污水处理厂，处理规模共为3500吨/天，配套管网28公里。 | 新建 | 2016—2020 | 34000 | 东源县政府 |  |
| 9 | 东源县城生活污水处理厂（二期）及配套管网 | 续建县城生活污水处理厂二期，处理能力15000吨/天。 | 续建 | 2016—2020 | 10000 | 东源县政府 | 市环境保护局 |
| 10 | 东源县蓝口镇硅产业污水处理厂及配套主干管网工程 | 建设1座处理能力2500吨/天的生活污水处理厂及配套管网4公里，建设1座处理能力600吨/天的生产废水处理厂及配套管网3公里。 | 新建 | 2016—2020 | 11500 | 东源县政府 |  |
| 11 | 东源县城生活污水处理厂尾水提标工程 | 建设臭氧接触池1座、曝气生物滤池1座、中水回用池1座。 | 续建 | 2015—2020 | 4500 | 东源县政府 |  |
| 12 | 顺天镇污水处理工程 | 建设日处理量为500吨的污水处理设施。 | 新建 | 2015—2017 | 1200 | 东源县政府 |  |
| 13 | 和平县城污水处理厂二期建设项目 | 处理规模15000吨/天。 | 续建 | 2015—2016 | 3205 | 和平县政府 |  |
| 14 | 和平县合水镇、俐源镇、东水镇生活污水处理设施 | 建设污水处理设施3座，总规模1850吨/天，配套管网6.68公里。 | 续建 | 2015—2017 | 1700 | 和平县政府 |  |
| 15 | 和平县大坝镇、林寨镇、下车镇生活污水处理设施 | 建设生活污水设施3座，处理总规模为3200吨/天，配套管网8.7公里。 | 新建 | 2018—2019 | 2800 | 和平县政府 |  |
| 16 | 和平县礼士镇、热水镇、公白镇、青州镇生活污水处理设施 | 建设乡镇污水处理设施4座，处理总规模为3000吨/天，配套管网7.8公里。 | 新建 | 2018—2020 | 4000 | 和平县政府 |  |
| 17 | 彭寨镇污水处理厂 | 建设日处理5000吨污水处理厂，并配套建设污水收集管网3公里。 | 续建 | 2015—2017 | 1596 | 和平县政府 |  |
| 18 | 连平县生活污水处理厂升级改造工程 | 建设日处理5000吨污水处理设施。 | 续建 | 2014—2015 | 1750 | 连平县政府 |  |
| 19 | 连平县隆街镇污水处理及管网工程 | 建设日处理5000吨污水处理厂，并配套建设DN800主干管11.5公里。 | 续建 | 2014—2015 | 6500 | 连平县政府 |  |
| 20 | 连平县陂头镇污水处理设施建设工程 | 建设日处理1500吨污水处理厂，并配套建设管网。 | 新建 | 2016—2020 | 1250 | 连平县政府 | 市环境保护局 |
| 21 | 连平县忠信镇污水处理厂及管网工程 | 建设日处理10000吨污水处理厂，并配套建设主干管 8.42公里。 | 续建 | 2015—2016 | 7535 | 连平县政府 |  |
| 22 | 紫金县龙窝污水处理厂 | 污水处理主体工程及配套截污管网工程，30000吨/天，首期15000吨/天，管网12公里。 | 新建 | 2016—2018 | 3800 | 紫金县政府 |  |
| 23 | 紫金县蓝塘污水处理厂 | 污水处理主体工程及配套截污管网工程，30000吨/天，首期15000吨/天，管网14公里。 | 新建 | 2016—2018 | 12500 | 紫金县政府 |  |
| 24 | 紫金县九和、凤安、瓦溪、中坝、黄塘、上义、柏埔、好义、南岭、敬梓、苏区、水墩等镇污水处理厂 | 建设12座污水处理设施及配套截污管网工程，处理总规模43000吨/天。 | 新建 | 2016—2020 | 19500 | 紫金县政府 |  |
| 25 | 紫金县义容污水处理厂 | 污水处理主体工程及配套截污管网工程，处理规模10000吨/天。 | 新建 | 2017—2018 | 3850 | 紫金县政府 |  |
| 26 | 紫金临江污水处理厂及配套管网工程 | 污水处理主体工程及配套截污管网工程，45000吨/天中首期20000吨/天，管网8公里。 | 续建 | 2015—2020 | 9254 | 紫金县政府 |  |
| 27 | 龙川县城污水处理厂二期 | 污水处理厂规模20000吨/天，建设管网总长15公里。 | 扩建 | 2015—2017 | 14896 | 龙川县政府 |  |
| 28 | 岩镇镇污水处理工程 | 建设日处理量为2500吨的污水处理设施。 | 新建 | 2015—2017 | 4500 | 龙川县政府 |  |
| 29 | 贝岭镇污水处理工程 | 建设日处理量为5000吨的污水处理设施。 | 新建 | 2015—2017 | 4500 | 龙川县政府 |  |
| 30 | 龙川县麻布岗镇污水处理厂 | 污水处理规模10000吨/天，建设管网总长5456米。 | 新建 | 2016—2020 | 2994.4 | 龙川县政府 | 市环境保护局 |
| 31 | 龙川县宝通（鹤市）污水处理厂（二期） | 设计规模15000吨/天，管网（主干管）约8公里。 | 扩建 | 2018—2020 | 7000 | 龙川县政府 |  |
| 32 | 龙川县上坪镇、赤光镇、黎咀镇、车田镇、龙母镇、佗城镇污水处理厂 | 建设6座污水处理厂，设计总规模55000吨/天，管网（主干管）约18.1公里。 | 新建 | 2017—2020 | 35000 | 龙川县政府 |  |

表5—2 河源市污水收集管网改造建设工程

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设阶段 | 起止年限 | 项目投资（万元） | 项目实施单位 | 监督协调单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东源县新港镇污水处理厂配套管网建设工程 | 建设配套管网4.5公里。 | 续建 | 2014—2015 | 1100 | 东源县政府 | 市环境保护局、住房城乡规划建设局 |
| 2 | 东源县县城东区污水主干管工程 | 县城东区新建污水主干管15公里。 | 新建 | 2016—2020 | 8000 | 东源县政府 |  |
| 3 | 东源县库区半江等5镇污水处理厂主干管及支管扩建工程 | 半江1公里、双江2公里、涧头2.5公里、新回龙1.2公里、锡场2.5公里5镇污水处理厂主干管及支管扩建约10公里。 | 扩建 | 2014—2015 | 6000 | 东源县政府 |  |
| 4 | 紫金县城区污水处理厂配套截污管网工程 | 建设总长为22公里的污水处理配套截污管网。 | 续建 | 2015—2016 | 6000 | 紫金县政府 |  |
| 5 | 紫金县城区污水处理厂截污管网（南岸）工程 | 秋香江南岸乌石大坝桥至污水处理厂，总长度为8925.73米，采用截污箱涵设计；至污水处理厂后设置污水提升泵站，将污水提升至污水处理池进行处理。 | 在建 | 2014—2016 | 3850 | 紫金县政府 | 市环境保护局、住房城乡规划建设局 |
| 6 | 龙川县城生活污水处理厂二期配套管网工程 | 管网总长度为24698米（含过江管网）；污水提升泵站1座（规模为20000吨/天，用地面积为1200平方米）。 | 扩建 | 2015—2016 | 8746.34 | 龙川县政府 |  |

表5—3 生活垃圾收集处理设施建设工程

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设阶段 | 起止年限 | 总投资（万元） | 项目实施单位 | 监督协调单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫金县城生活垃圾无害化处理场 | 建设生活垃圾无害化处理场；库容总量100万立方米。 | 续建 | 2016—2020 | 10000 | 紫金县政府 | 市住房城乡规划建设局 |
| 2 | 紫金县蓝塘镇、龙窝镇生活垃圾卫生填埋场 | 处理规模均为200吨/日，蓝塘镇生活垃圾卫生填埋场总库容为240万立方米，龙窝镇生活垃圾卫生填埋场总库容为200万立方米。 | 新建 | 2016—2018 | 15000 | 紫金县政府 |  |
| 3 | 龙川县麻布岗镇、铁场镇垃圾处理场 | 处理规模均为110吨/日，总库容各80万立方米。 | 新建 | 2016—2018 | 8000 | 龙川县政府 |  |
| 4 | 东源县灯塔、船塘、叶潭垃圾处理场， | 处理规模分别是200吨/日，120吨/日，150吨/日，总库容分别是250万、300万、300万立方米。 | 新建 | 2016—2018 | 15000 | 东源县政府 |  |
| 5 | 连平县忠信镇垃圾处理场 | 处理规模160吨/日，总库容200万立方米。 | 续建 | 2016—2018 | 3500 | 连平县政府 | 市住房城乡规划建设局 |
| 6 | 东源县生活垃圾无害化填埋场升级改造 | 总填埋库容24万立方米，拟扩容14万立方米；完善渗滤液收集系统；完善渗沥液处理设施。 | 续建 | 2016—2020 | 3000 | 东源县政府 |  |
| 7 | 和平县彭寨镇、下车镇生活垃圾卫生填埋场 | 处理规模分别是150吨/日，100吨/日，总库容分别是220万立方米、140万立方米。 | 新建 | 2016—2018 | 12000 | 东源县政府 |  |
| 8 | 东源县固体废物再生处置中心 | 设计再生处理固体废物300吨/天。 | 新建 | 2016—2020 | 2000 | 东源县政府 |  |
| 9 | 东源县新港镇等21镇生活垃圾转运站 | 建设乡镇生活垃圾转运站，总处理能力350吨/天。 | 新建 | 2016—2020 | 6886 | 东源县政府 |  |
| 10 | 河源市七寨生活垃圾卫生填埋场 | 建设日处理量为500吨的垃圾卫生填埋场。 | 扩建 | 2015—2016 | 12500 | 市城管局 |  |

表5—4 规模化畜禽养殖污染防治工程

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 起止年限 | 项目投资（万元） | 项目实施单位 | 监督协调单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫金县养殖污染综合整治工程 | 养殖污染综合整治，关闭清理禁养区内养殖场（点）、控制限养区内养殖场规模和数量，对环境污染问题进行综合整治。 | 2016—2020 | 8000 | 紫金县政府 | 市农业局、市环境保护局 |
| 2 | 东江沿岸（古竹镇、临江镇）养殖场环境综合整治 | 对东江沿岸养殖场进行清理整顿。 | 2016—2019 | 600 | 江东新区管委会 | 市农业局、市环境保护局 |

表5—5 农村环境综合整治工程

表5—5—1 农村环境保护工程

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设年限 | 总投资（万元） | 项目实施单位 | 监督协调单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东源县双江镇街镇环境综合整治工程 | 从新田村至街镇3.2公里环境综合整治，建设公共厕所、垃圾收集池及中转站、畜禽养殖污染治理和面源污染综合整治等。 | 2015—2017 | 800 | 东源县政府 | 市环境保护局 |
| 2 | 东源县柳城镇石侧黄洞上洞连片环境综合整治工程 | 新建石侧、黄洞、上洞村污水处理设施共5座，污水收集管网15公里，生活垃圾收集池约50个，河道清淤约15千米。 | 2015—2017 | 2000 | 东源县政府 |  |
| 3 | 东源县农村环境连片整治示范县项目 | 饮水：白礤水库水源保护区设置隔离网和指示牌。污水：拟将灯塔村、结游草村、新光村、莲塘村和安平村等村庄的生活污水通过污水管网收集输送至灯塔镇污水处理厂。垃圾：垃圾收集普及整个灯塔镇13个村，方案设计清运规模为17.3吨/天，服务人口3.45万人。 | 2016 | 701.9 | 东源县政府 |  |
| 4 | 东源县柳城镇等12乡镇 环境连片综合整治工程 | 污水：新建污水处理设施。垃圾：修建生活垃圾收集池，购置压缩式垃圾收集车。工矿：石场生态修复对可能发生坍塌滑坡等重力侵蚀、造成灾害性水土流失区域以工程措施为主，生物措施为辅。 | 2020 | 16458.2 | 东源县政府 |  |
| 5 | 源城区埔前镇农村环境 连片整治工程 | 对埔前镇上村村分散式禽畜养殖进行整治：采用“沼气池+氧化塘”模式，配套建设养猪废水收集管道和沼气输送管道。 | 2018 | 100 | 源城区人民政府 | 市环境保护局 |
| 6 | 和平县公白镇东联等四村农村环境连片综合整治 | 设置保护标志牌、宣传牌、警示牌和保护界桩50个；补种水源涵养林1000亩；开挖截污沟渠3000米；设置防护隔离栏1000米；铺设污水收集管网6170米，建设一座日处理1200吨的污水处理系统一套；建设垃圾收集池35个，转运站3个；河道整治4.85公里，清淤工程量18.05万立方。 | 2016—2018 | 2520 | 和平县政府 |  |
| 7 | 和平县长塘镇、彭寨中心镇、礼士镇、浰源镇、热水镇等农村环境连片综合整治项目 | 水源地环境保护工程：在饮用水源保护区建设截污沟，设置标志牌，防护隔离网；种植水源涵养林；污水收集治理工程：建设一套采用“水解酸化+人工湿地”工艺的污水处理设施及配套管网工程；生活垃圾整治工程：建设垃圾收集清运防治系统一套；河道清淤工程。 | 2017—2020 | 16670 | 和平县政府 |  |
| 8 | 紫金县凤安镇省级农村示范片污水处理工程 | 分别建设凤安镇谢塘村、联子村、南云村、鱼良村、上围村5个小型污水处理系统，采用一体化处理设施和人工湿地工程，合计总处理规模850吨/天，配套建设污水管网。 | 2016 | 511.2 | 紫金县政府 |  |
| 9 | 紫金县凤安镇、柏埔镇农村连片环境综合整治 | 对生活污水、零散的养殖废水、生活垃圾等环境问题综合整治。 | 2016 | 1800 | 紫金县政府 |  |
| 10 | 紫金县九和镇、蓝塘镇、义容镇环境综合整治 | 农村污水处理主体工程、管网工程及配套设备。 | 2017—2018 | 300 | 紫金县政府 |  |
| 11 | 龙川县黄石镇、车田镇、佗城镇、麻布岗镇连片 村庄环境综合整治 | 生活污水和养殖废水收集及处理；固体废弃物收集、清运和处理。 | 2020 | 6100 | 龙川县政府 | 市环境保护局 |
| 12 | 龙川县农村环境综合整 治试点项目（登云镇、鹤市镇、通衢镇）续建项目 | 增加鹤市镇、通衢镇各1个行政村的生活污水收集处理；增加登云镇3 个行政村的生活污水收集处理，对登云镇所有行政村的生活垃圾收集转运处理。 | 2020 | 2000 | 龙川县政府 |  |

表5—5—2 河道清淤疏浚工程

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设年限 | 总投资（万元） | 项目实施单位 | 监督协调单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 源城区双下片区环境综合整治工程 | 河道清淤，两河道总长约10公里，需清理淤泥量约4.8万立方米；生态修复0.1平方公里，污水管网5.266公里。 | 2015—2016 | 9274 | 源城区政府 | 市环境保护局 |

表5—6 水环境监管能力建设工程

| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设内容 | 总投资（万元） | 实施年度 | 牵头实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市集中式水源地生物毒性与生态风险监控系统建设计划 | 水环境监测能力提升 | 购置相关仪器，建设新丰江水库生物毒性实时监控系统。 | 700 | 2016—2020 | 市环境保护局 |
| 2 | 市环境监测站监测能力建设 | 水环境监测能力提升 | 购置原子荧光、离子色谱、卫星遥感解译设备等监测设备，监测业务管理系统、监测站房等 | 6000 | 2016—2020 | 市环境保护局 |
| 3 | 治水节水宣传教育 | 环境信息能力建设 | 举办节水、治水知识竞赛，普及水环境保护知识。 | 50 | 2016—2020 | 市环境保护局 |
| 4 | 东源县环保局环境监察应急能力建设 | 预警应急能力建设 | 执法应急能力装备。 | 200 | 2016—2020 | 东源县政府 |
| 5 | 环境监测标准化建设 | 标准化建设填平补齐项目 | 购置液相色谱仪、离子色谱仪、流动注射仪等设备，建设自动监测室。 | 400 | 2016—2020 | 东源县政府 |
| 6 | 环境监察标准化建设 | 环境监察执法能力建设 | 执法车辆1辆；更换办公、监察仪器电子设备一批。 | 100 | 2016—2020 | 紫金县政府 |
| 7 | 环境宣教、信息等环境标准化建设 | 环境信息能力建设 | 按国家要求完成县级标准化建设并通过验收。 | 300 | 2016—2020 | 紫金县政府 |
| 8 | 环境监察标准化建设 | 环境监察执法能力建设 | 标准化三级建设（完善办公用房640平方米；购置设备13种37台）。 | 300 | 2016—2018 | 龙川县政府 |
| 9 | 龙川定南水水质自动 监测站 | 水环境监测能力提升 | 水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、铁、锰、砷、铜、铅、锌、镉、六价铬、氰化物、挥发酚和流量共19 个在线监测分析仪。 | 480 | 2016—2020 | 龙川县政府 |

表5—7 饮用水水源环境保护工程

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设阶段 | 起止年限 | 项目投资（万元） | 牵头实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东源县乡镇集中式饮用水水源保护区标志规范化建设 | 开展全县21个镇级集中式饮用水水源保护区标志规范化建设，设立界标59套、宣传牌114套、告示牌159个、道路警示牌136个、界碑217个、防护网5739米。 | 在建 | 2016 | 525 | 东源县政府 |
| 2 | 连平县镇村饮用水源保护区划及保护区标志建设 | 开展全县13个镇级，176个行政村级，131个集中式饮用水源保护区的区划工作，服务全县85%以上人口。设立131个保护区石质界桩，592个砖混和钢质的各种标志牌。 | 在建 | 2015—2016 | 387 | 连平县政府 |
| 3 | 和平县热水镇县城饮用水源黄蜂斗水库保护区环境污染综合整治项目 | 建设地点和服务范围：黄蜂斗水库保护区范围内，受益人口12.2万人，服务范围39.74平方公里。工程主要包括：黄蜂斗水库保护工程，在黄蜂斗水库饮用水源保护区设置标志牌4块、宣传牌3块、道路警示牌2块、防护隔离网2.2千米。②污水收集治理工程：建设一套采用“水解酸化+人工湿地”工艺，日处理污水600立方米的污水处理设施及配套管网工程。③生活垃圾整治工程：建设日清运处理垃圾10吨的垃圾收集清运系统一套。项目预期环境效益：项目建成后，县城饮用水源黄蜂斗水库保护区范围内水质将保持在Ⅱ类标准以上，同时新增COD削减能力26.28t/a、氨氮2.19t/a。 | 续建 | 2016—2018 | 645 | 和平县政府 |
| 4 | 紫金县各镇饮用水源保护区环境综合整治 | 饮用水源保护区环境综合整治，包括养殖污染整治、截洪设施、蓄水过滤池等。 | 新建 | 2016—2020 | 1800 | 紫金县政府 |
| 5 | 龙川县县城、丰稔镇、车田镇新村水库饮用水源地、赤光镇大塘坑水库生态修复和库区周边环境综合整治 | 拟对库区周边农村环境进行综合整治和库区生态环境修复，主要内容：新建农村生活污水处理系统，配套收集管网；农业面源污染治理；建设生态修复工程；设置饮用水源保护区标识牌、隔离网；新建垃圾转运站等。 | 新建 | 2017—2018 | 13452 | 龙川县政府 |
| 6 | 龙川县龙母镇、佗城镇、黎咀镇、麻布岗镇饮用水源地规范化建设项目 | 建设生态修复工程；建设饮用水源保护区标识牌和隔离网；农村生活污水处理设施及污水截污管网等配套建设。 | 新建 | 2017—2019 | 10150 | 龙川县政府 |
| 7 | 枫树坝水库生态环境保护项目 | 对枫树坝水库流域龙川县范围内的上坪镇、细坳镇、贝岭镇、麻布岗镇、岩镇、车田镇、新田镇和赤光镇等8个乡镇环境进行综合整治。建设内容和规模：乡镇污水和固体废弃物整治；陆地生态保护；湖泊生态保护；饮用水源规范化建设；废弃矿山环境修复；环境监察、监测能力建设等。 | 续建 | 2015—2020 | 59000 | 龙川县政府 |
| 8 | 万绿湖（新丰江水库）直饮水项目论证研究 | 研究论证万绿湖（新丰江水库）直饮水项目可行性与环境影响，合理确定引水规模等。 | 新建 | 2015—2017 | 500 | 市水资源办 |

表5—8 水环境综合整治工程（河流、河口等）

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设 阶段 | 起止年限 | 项目投资（万元） | 牵头实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新丰江坝下—河口段水环境综合整治 | 新丰江坝下—河口段水环境综合整治，总治理河长19.775公里，其中新丰江干流总治理河长8.275公里，支流东埔河（含黄子洞河）治理河长11.5公里。 | 新建 | 2014—2016 | 8403 | 市水务局 |
| 2 | 龙川县县城两渡河、贝岭镇贝岭河综合整治 | 拟对两渡河、贝岭河重点河段及两岸农村环境进行综合整治，主要进行河道清理，新建农村生活污水处理系统及配套管网，处理总规模为1750吨/天。 | 新建 | 2016—2017 | 4336.54 | 龙川县政府 |
| 3 | 河源市白岭头河、黄子洞河综合整治工程 | 对新丰江支流白领头河、黄子洞河进行整治建设改造和铺设11公里截污管网；两河段河道疏浚、周边生态恢复、引水工程。 | 在建 | 2015—2017 | 8700 | 市环境保护局 |
| 4 | 高埔小河综合整治工程 | 建设截污整治、河道疏浚、堤防整治、万洞水库调水、水质提升工程等。 | 新建 | 2015—2017 | 5149.13 | 市环境保护局 |
| 5 | 城东西二河道综合整治 | 建设排污水集管网16.2公里，河道整治8.1公里。 | 续建 | 2013—2015 | 2650 | 连平县政府 |
| 6 | 忠信河顺天墟入河污染物综合治理工程 | 完成顺天墟河道修复，河道清淤。 | 续建 | 2014—2015 | 600 | 东源县政府 |
| 7 | 灯塔镇灯塔河环境综合整治工程 | 完成生态修复，河道清淤工程15公里，河面清洁15公里，修建5公里长生态护岸，设置河道栏闸坝2处。 | 续建 | 2014—2015 | 4000 | 东源县政府 |

表5—9 农业节水灌溉工程

| 序号 | 县区 | 项目名称 | 建设内容（渠道防渗；水源工程；管道输水灌溉、喷灌、微灌工程）等 | 受益的节水灌溉工程面积（亩） | 可实现的节水量（立方米） | 总投资（万元） | 实施年度 | 项目实施单位 | 监督协调单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 源城区 | 源城区老炉下灌区改造工程 | 渠道防渗13公里。 | 2.42万 | 242万 | 2860.44 | 2016—2017 | 源城区政府 | 市水务局 |

附件6

河源市水污染防治控制单元划分示意图