|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **河源市饮用水水源地环境问题排查情况统计表** | | | | | | | | |
| 序号 | 所在地 | 水源地名称 | 保护区类型 | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成整治时间 | 备 注 |
| （一级/二级） |
| 1 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区（地市级） | 二级保护区 | 生活面源污染 | 涧头镇二级保护区内居民人口约1万人，均为原住户，镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳入管网，生活垃圾统一收集处理。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2018年年底前 |  |
| 2 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区（地市级） | 二级保护区 | 生活面源污染 | 新回龙镇二级保护区内居民人口约2000人，均为原住户镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳入管网，生活垃圾统一收集处理。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2018年年底前 |  |
| 3 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区（地市级） | 二级保护区 | 生活面源污染 | 新港镇二级保护区内居民人口约800人，均为原住户，镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳入管网，生活垃圾统一收集处理。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2018年年底前 |  |
| 4 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区（地市级） | 二级保护区 | 生活面源污染 | 锡场镇二级保护区内居民人口约200人，均为原住户，镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳入管网，生活垃圾统一收集处理。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2018年年底前 |  |
| 5 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区（地市级） | 二级保护区 | 生活面源污染 | 半江镇二级保护区内居民人口约770人，均为原住户，镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳入管网，生活垃圾统一收集处理。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2018年年底前 |  |
| 6 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区（地市级） | 二级保护区 | 生活面源污染 | 双江镇二级保护区内居民人口约1000人，均为原住户，镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳入管网，生活垃圾统一收集处理。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2018年年底前 |  |
| 7 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区（地市级） | 二级保护区 | 农业面源 | 约800个网袋养殖鱼，每个网袋约300平方米。 | 加强管理，确保水体安全。 | 2018年年底前 |  |
| 8 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区（地市级） | 二级保护区 | 旅游餐饮 | 镜花缘旅游项目90年代设立，生活污水、生活垃圾统一收集处理。 | 针对问题，制定问题整改方案。 | 2018年年底前 |  |
| 9 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区（地市级） | 二级保护区 | 旅游餐饮 | 万绿谷旅游项目2007年设立，建有生活污水处理设施，生活垃圾收集处理。 | 针对问题，制定问题整改方案。 | 2018年年底前 |  |
| 10 | 河源市紫金县 | 紫金县响水礤水库饮用水源保护区（县区级） | 二级保护区 | 生活面源污染 | 居民人口约2400人，均为原住户，无有污水处理设施，生活垃圾收集处理。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019年年底前 |  |
| 11 | 河源市紫金县 | 紫城白溪水库输水渠水源保护区 （县区级） | 一级保护区 | 生活面源污染 | 居民常住人口1312人，均为原住户，无污水处理设施。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019年年底前 | 历史遗留问题，白溪村在册人口3732人。 |
| 12 | 河源市紫金县 | 紫城白溪水库输水渠水源保护区 （县区级） | 二级保护区 | 生活面源污染 | 居民常住人口791人，均为原住户，无污水处理设施。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019年年底前 | 历史遗留问题，白溪村在册人口3732人。 |
| 13 | 河源市连平县 | 连平县密溪河饮用水源二级保护区（县区级） | 二级保护区 | 交通穿越 | 水源地两边有高速路、省道、县道各1条，但无水质保护设施和道路事故污染防范应急设施。 | 编制应急预案，建设应急设施，加强危化品运输管理。 | 2019年年底前 |  |
| 14 | 河源市连平县 | 连平县密溪河饮用水源二级保护区（县区级） | 二级保护区 | 生活面源污染 | 保护区面积较大，人口约有600人，无生活污水处理设施，生活污水直排，生活垃圾收集处理。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019年年底前 |  |
| 15 | 河源市连平县 | 连平县密溪河饮用水源二级保护区（县区级） | 二级保护区 | 工业企业 | 保护区内有正在开采的石场面积约16万平方米。 | 关闭、拆除。 | 2019年年底前 |  |
| 16 | 河源市和平县 | 和平县和平河饮用水源保护区 （县区级） | 一级保护区 | 交通穿越 | 省道S230线穿越该水源地一、二级保护区无道路事故污染防范应急设施。 | 编制应急预案，建设应急设施，加强危化品运输管理。 | 2019年年底前 | 该饮用水源保护区拟取消，2012年6月已停止取水和供水，目前取消调整报告已送市环保局统一上报省审批。 |
| 17 | 河源市和平县 | 和平县和平河饮用水源保护区 （县区级） | 一级保护区 | 生活面源污染 | 阳明镇丰道村、大坝镇水背村有5700多人在一级保护区范围内，居民生活垃圾收集清运，生活污水处理已列入《和平县镇、村级生活污水处理设施建设项目（PPP）》，预计今年底将投入运行。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019年年底前 |  |
| 18 | 河源市和平县 | 和平县和平河饮用水源保护区 （县区级） | 二级保护区 | 生活面源污染 | 大坝镇高发村有3100多人在二级保护范围居民生活垃圾收集清运，生活污水处理已列入《和平县镇、村级生活污水处理设施建设项目（PPP）》，预计今年底将投入运行。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019年年底前 |  |
| 19 | 河源市和平县 | 热水浰源黄蜂斗水库水源保护区 （县区级） | 一级保护区 | 交通穿越 | 省道S339线穿越该水源地一、二级保护区无道路事故污染防范应急设施。 | 编制应急预案，建设应急设施，加强危化品运输管理。 | 2019年年底前 |  |