河源市饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表

填报单位（盖章）：河源市人民政府                                                  填报时间：5月23日

| 问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地级别（地市级/区县级） | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 （是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区 | 地级 | 涧头镇二级保护区内居民人口约1万人，均为原住户，镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳入管网，生活垃圾统一收集处理。 | 已按“一个水源地、一套方案、一抓到底”原则，编制整治工作方案，由责任部门跟进落实。城乡环境综合整治（PPP）项目于5月15日完成采购结果确认谈判工作，5月17日在广东省政府采购网上发布成交公告，5月18日完成成交结果公示。 | 否 |  |
| 2 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区 | 地级 | 新回龙镇二级保护区内居民人口约2000人，均为原住户，镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳入管网，生活垃圾统一收集处理。 | 已按“一个水源地、一套方案、一抓到底”原则，编制整治工作方案，由责任部门跟进落实。城乡环境综合整治（PPP）项目于5月15日完成采购结果确认谈判工作，5月17日在广东省政府采购网上发布成交公告，5月18日完成成交结果公示。 | 否 |  |
| 3 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区 | 地级 | 新港镇二级保护区内居民人口约800人，均为原住户，镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳入管网，生活垃圾统一收集处理。 | 已按“一个水源地、一套方案、一抓到底”原则，编制整治工作方案，由责任部门跟进落实。城乡环境综合整治（PPP）项目于5月15日完成采购结果确认谈判工作，5月17日在广东省政府采购网上发布成交公告，5月18日完成成交结果公示。 | 否 |  |
| 4 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区 | 地级 | 锡场镇二级保护区内居民人口约200人，均为原住户，镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳入管网，生活垃圾统一收集处理。 | 已按“一个水源地、一套方案、一抓到底”原则，编制整治工作方案，由责任部门跟进落实。城乡环境综合整治（PPP）项目于5月15日完成采购结果确认谈判工作，5月17日在广东省政府采购网上发布成交公告，5月18日完成成交结果公示。 | 否 |  |
| 5 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区 | 地级 | 半江镇二级保护区居民人口约770人，均为原住户，镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳入管网，生活垃圾统一收集处理。 | 已按“一个水源地、一套方案、一抓到底”原则，编制整治工作方案，由责任部门跟进落实。城乡环境综合整治（PPP）项目于5月15日完成采购结果确认谈判工作，5月17日在广东省政府采购网上发布成交公告，5月18日完成成交结果公示。 | 否 |  |
| 6 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区 | 地级 | 双江镇二级保护区内居民人口约1000人，均为原住户，镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳入管网，生活垃圾统一收集处理。 | 已按“一个水源地、一套方案、一抓到底”原则，编制整治工作方案，由责任部门跟进落实。城乡环境综合整治（PPP）项目于5月15日完成采购结果确认谈判工作，5月17日在广东省政府采购网上发布成交公告，5月18日完成成交结果公示。 | 否 |  |
| 7 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区 | 地级 | 约800个网袋养殖鱼，每个网袋约300㎡。 | 已按“一个水源地、一套方案、一抓到底”原则，编制整治工作方案，由责任部门跟进落实。 | 否 |  |
| 8 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区 | 地级 | 镜花缘旅游项目90年代设立，生活污水、生活垃圾统一收集处理。 | 已按“一个水源地、一套方案、一抓到底”原则，编制整治工作方案，由责任部门跟进落实。 | 否 |  |
| 9 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区 | 地级 | 万绿谷旅游项目2007年设立，建有生活污水处理设施，生活垃圾收集处理。 | 已按“一个水源地、一套方案、一抓到底”原则，编制整治工作方案，由责任部门跟进落实。 | 否 |  |
| 10 | 河源市紫金县 | 紫金县响水礤水库饮用水源保护区 | 县级 | 居民人口约2400人，均为原住户，无有污水处理设施，生活垃圾收集处理。 | 制定了专项整治方案，明确了整改措施、任务分工、责任单位和完成时限，整治工作有序开展。紫金县已编制响水寨水库饮用水源保护区环境综合整治工程建设项目可行性研究报告，并通过紫金县发改局审批。 | 否 |  |
| 11 | 河源市紫金县 | 紫城白溪水库输水渠水源保护区 | 县级 | 居民常住人口1312人，均为原住户，无污水处理设施。 | 制定了专项整治方案，明确了整改措施、任务分工、责任单位和完成时限，整治工作有序开展。 | 否 | 历史遗留问题，白溪村在册人口3732人。 |
| 12 | 河源市紫金县 | 紫城白溪水库输水渠水源保护区 | 县级 | 居民常住人口791人，均为原住户，无污水处理设施。 | 制定了专项整治方案，明确了整改措施、任务分工、责任单位和完成时限，整治工作有序开展。 | 否 |  |
| 13 | 河源市连平县 | 连平县密溪河饮用水源二级保护区 | 县级 | 水源地两边有高速路、省道、县道各1条，但无水质保护设施和道路事故污染防范应急设施。 | 制定了专项整治方案，明确了整改措施、任务分工、责任单位和完成时限，整治工作有序开展。 | 否 |  |
| 14 | 河源市连平县 | 连平县密溪河饮用水源二级保护区 | 县级 | 保护区面积较大，人口约有600人，无生活污水处理设施，生活污水直排，生活垃圾收集处理。 | 制定了专项整治方案，明确了整改措施、任务分工、责任单位和完成时限，整治工作有序开展。 | 否 |  |
| 15 | 河源市连平县 | 连平县密溪河饮用水源二级保护区 | 县级 | 保护区内有正在开采的石场面积约16万㎡。 | 制定了专项整治方案，明确了整改措施、任务分工、责任单位和完成时限，整治工作有序开展。 | 否 |  |
| 16 | 河源市和平县 | 和平县和平河饮用水源保护区 | 县级 | 省道S230线穿越该水源地一、二级保护区无道路事故污染防范应急设施。 | 己于2017年11月完成编制了《取消和平县和平河饮用水源保护区可行性研究报告》，并纳入了《河源市集中式饮用水源保护区调整可行性研究报告》。 | 否 | 该饮用水源保护区拟取消，2012年6月已停止取水和供水，目前取消调整报告已送市环保局统一上报省审批。 |
| 17 | 河源市和平县 | 和平县和平河饮用水源保护区 | 县级 | 阳明镇丰道村、大坝镇水背村有5700多人在一级保护区范围内，居民生活垃圾收集清运，生活污水处理已列入《和平县镇、村级生活污水处理设施建设项目（PPP）》，预计今年底将投入运行。 | 己于2017年11月完成编制了《取消和平县和平河饮用水源保护区可行性研究报告》，并纳入了《河源市集中式饮用水源保护区调整可行性研究报告》。 | 否 |  |
| 18 | 河源市和平县 | 和平县和平河饮用水源保护区 | 县级 | 大坝镇高发村有3100多人在二级保护范围居民生活垃圾收集清运，生活污水处理已列入《和平县镇、村级生活污水处理设施建设项目（PPP）》，预计今年底将投入运行。 | 己于2017年11月完成编制了《取消和平县和平河饮用水源保护区可行性研究报告》，并纳入了《河源市集中式饮用水源保护区调整可行性研究报告》。 | 否 |  |
| 19 | 河源市和平县 | 热水浰源黄蜂斗水库水源保护区 | 县级 | 省道S339线穿越该水源地一、二级保护区无道路事故污染防范应急设施。 | 制定了专项整治方案，明确了整改措施、任务分工、责任单位和完成时限，整治工作有序开展。 | 否 |  |