河源市饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表

填报单位（盖章）：河源市人民政府                                                  填报时间：8月27日

| 问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地级别（地市级/区县级） | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 （是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区 | 地级 | 涧头镇二级保护区内居民人口约1万人，均为原住户，镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳入管网，生活垃圾统一收集处理。 | 目前，该镇圩镇生活污水经管网统一收集至当地污水处理厂处理后达标外排，但外排至二级保护区范围内，现正在设计方案，关闭污水厂排放口，加装回用设施，生活污水经处理后回用于农灌或绿化；部分偏远地区人口较稀少未纳入管网，生活污水经化粪池处理后自行消纳；生活垃圾统一收集处理。 | 否 |  |
| 2 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区 | 地级 | 新回龙镇二级保护区内居民人口约2000人，均为原住户，镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳入管网，生活垃圾统一收集处理。 | 目前，该镇圩镇生活污水经管网统一收集至当地污水处理厂处理后达标外排，但外排至二级保护区范围内，现正在设计方案，关闭污水厂排放口，加装回用设施，生活污水经处理后回用于农灌或绿化；部分偏远地区人口较稀少未纳入管网，生活污水经化粪池处理后自行消纳；生活垃圾统一收集处理。 | 否 |  |
| 3 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区 | 地级 | 新港镇二级保护区内居民人口约800人，均为原住户，镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳入管网，生活垃圾统一收集处理。 | 目前，新港镇圩镇部分地势低洼处未纳入管网，现正在设计方案，在地势低洼处新建一个泵站，建成后圩镇生活污水全部统一收集至新港镇污水处理厂处理后达标外排至二级保护区外；部分偏远地区人口较稀少未纳入管网，生活污水经化粪池处理后自行消纳；生活垃圾统一收集处理。 | 否 |  |
| 4 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区 | 地级 | 锡场镇二级保护区内居民人口约200人，均为原住户，镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳入管网，生活垃圾统一收集处理。 | 目前，该镇圩镇生活污水经管网统一收集至当地污水处理厂处理后达标外排，但外排至二级保护区范围内，现正在设计方案，关闭污水厂排放口，加装回用设施，生活污水经处理后回用于农灌或绿化；部分偏远地区人口较稀少未纳入管网，生活污水经化粪池处理后自行消纳；生活垃圾统一收集处理。 | 否 |  |
| 5 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区 | 地级 | 半江镇二级保护区居民人口约770人，均为原住户，镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳入管网，生活垃圾统一收集处理。 | 目前，该镇圩镇生活污水经管网统一收集至当地污水处理厂处理后达标外排，但外排至二级保护区范围内，现正在设计方案，关闭污水厂排放口，加装回用设施，生活污水经处理后回用于农灌或绿化；部分偏远地区人口较稀少未纳入管网，生活污水经化粪池处理后自行消纳；生活垃圾统一收集处理。 | 否 |  |
| 6 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区 | 地级 | 双江镇二级保护区内居民人口约1000人，均为原住户，镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳入管网，生活垃圾统一收集处理。 | 目前，双江镇圩镇生活污水经管网统一收集至双江镇污水处理厂处理，经提标升级后达标外排至二级保护区外农灌渠，可作为附近农田灌溉用水；部分偏远地区人口较稀少未纳入管网，生活污水经化粪池处理后自行消纳；生活垃圾统一收集处理。 | 是 |  |
| 7 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区 | 地级 | 约800个网袋养殖鱼，每个网袋约300㎡。 | 截至目前，东源水域内已全面取缔传统的铁架网箱养殖，仅在上游个别地区仍存在部分网袋养殖，全部网袋养殖是未经批准的非法养殖。7月13日，我县发出《东源县人民政府关于严厉打击新丰江水库非法水产养殖行为的通告》（东府〔2018〕48号），决定自2018年8月15日起在新丰江水库东源辖区全部水域开展打击非法水产养殖行为专项行动。8月1日至2日，由新丰江林管局与县人民法院、县公安局库区派出所及所在镇、村等单位工作人员组成的联合执法组，依法对肖某、古某2户的非法水产养殖设施进行了强制拆除，共拆除网袋72个。目前，新丰江林管局与库区各镇正在开展宣传发动工作，要求有关养殖户在8月13日前自行拆除包括网袋养殖在内的非法养殖设施，逾期未自行拆除的，将依法强制拆除。 | 否 |  |
| 8 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区 | 地级 | 镜花缘旅游项目90年代设立，生活污水、生活垃圾统一收集处理。 | 镜花缘旅游项目营运公司为广东省新丰江万绿湖镜花缘旅游有限公司，通过了市环保局环评审批及环境保护竣工验收，持有排污许可证，项目污染源主要来自游客和员工生活污水，生活污水经集中收集后通过槽罐车运至新港镇污水处理厂处理，生活垃圾集中收集后定期交环卫部门处置。目前，该旅游项目管网正在完善，改造后生活污水将通过管网统一收集至新港镇污水处理厂处理。针对镜花缘旅游项目有占用水体的娱乐设施问题，6月15日，新丰江林管局联合县环保局、县旅游局召开专题工作会议，专题讨论研究镜花缘风景区占用水体的娱乐项目及设施的整改措施，对镜花缘风景区发出了《限期整改通知书》，要求其在规定时间内关停占用水体的相关项目及设施。7月11日，新丰江林管局联合县环保局、县旅游局到镜花缘风景区实地督促落实，并对占用水体的相关项目及设施登记备案。目前，镜花缘风景区占用水体的娱乐项目及设施已停业关闭。 | 是 |  |
| 9 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区 | 地级 | 万绿谷旅游项目2007年设立，建有生活污水处理设施，生活垃圾收集处理。 | 万绿谷旅游项目营运公司为东源县万绿谷实业发展有限公司，通过了市环保局环评审批及环境保护竣工验收，持有排污许可证，项目污染源主要来自游客和员工生活污水，生活污水经自建的污水处理站处理后全部回用于绿化、灌溉，不外排，生活垃圾集中收集后定期交环卫部门处置。针对万绿谷旅游项目有占用水体的娱乐设施问题，6月15日，新丰江林管局联合县环保局、县旅游局召开专题工作会议，专题讨论研究万绿谷风景区占用水体的娱乐项目及设施的整改措施，对万绿谷风景区发出了《限期整改通知书》，要求其在规定时间内关停占用水体的相关项目及设施。7月11日，新丰江林管局联合县环保局、县旅游局到万绿谷风景区实地督促落实，并对占用水体的相关项目及设施登记备案。目前，万绿湖风景区占用水体的娱乐项目及设施已停业关闭。 | 否 |  |
| 10 | 河源市紫金县 | 紫金县响水礤水库饮用水源保护区 | 县级 | 居民人口约2400人，均为原住户，无有污水处理设施，生活垃圾收集处理。 | 已组织有专业资质单位编制了响水礤水库饮用水源保护区环境综合整治工程建设项目可行性研究报告，完成项目立项、环评审批工作。 | 否 |  |
| 11 | 河源市紫金县 | 紫城白溪水库输水渠水源保护区 | 县级 | 居民常住人口1312人，均为原住户，无污水处理设施。 | 正在组织有专业资质的单位编制环境整治工程建设项目可行性研究报告和环评报告，目前正开展前期工作。 | 否 | 历史遗留问题，白溪村在册人口3732人。 |
| 12 | 河源市紫金县 | 紫城白溪水库输水渠水源保护区 | 县级 | 居民常住人口791人，均为原住户，无污水处理设施。 | 正在组织有专业资质的单位编制环境整治工程建设项目可行性研究报告和环评报告，目前正开展前期工作。 | 否 |  |
| 13 | 河源市连平县 | 连平县密溪河饮用水源二级保护区 | 县级 | 水源地两边有高速路、省道、县道各1条，但无水质保护设施和道路事故污染防范应急设施。 | 环境应急预案已编制完成，已完成专家评审工作。 | 否 |  |
| 14 | 河源市连平县 | 连平县密溪河饮用水源二级保护区 | 县级 | 保护区面积较大，人口约有600人，无生活污水处理设施，生活污水直排，生活垃圾收集处理。 | 密溪饮用水源二级保护区内生活污水处理设施建设方案和选址工作已基本完成。 | 否 |  |
| 15 | 河源市连平县 | 连平县密溪河饮用水源二级保护区 | 县级 | 保护区内有正在开采的石场面积约16万㎡。 | 由于石场资源枯竭，企业已申请自行关闭，相关部门正在具体落实关闭工作。 | 否 |  |
| 16 | 河源市和平县 | 和平县和平河饮用水源保护区 | 县级 | 省道S230线穿越该水源地一、二级保护区无道路事故污染防范应急设施。 | 已编制了《和平河集中式饮用水水源地环境保护专项整治工作方案》和《取消和平县和平河饮用水源保护区可行性研究报告》，报告纳入了《河源市集中式饮用水源保护区调整可行性研究报告》，并已经报送到省环保厅，目前等待批复。 | 否 | 该饮用水源保护区拟取消，2012年6月已停止取水和供水。 |
| 17 | 河源市和平县 | 和平县和平河饮用水源保护区 | 县级 | 阳明镇丰道村、大坝镇水背村有5700多人在一级保护区范围内，居民生活垃圾收集清运，生活污水处理已列入《和平县镇、村级生活污水处理设施建设项目（PPP）》，预计今年底将投入运行。 | 已编制了《和平河集中式饮用水水源地环境保护专项整治工作方案》和《取消和平县和平河饮用水源保护区可行性研究报告》，报告纳入了《河源市集中式饮用水源保护区调整可行性研究报告》，并已经报送到省环保厅，目前等待批复。 | 否 |  |
| 18 | 河源市和平县 | 和平县和平河饮用水源保护区 | 县级 | 大坝镇高发村有3100多人在二级保护范围居民生活垃圾收集清运，生活污水处理已列入《和平县镇、村级生活污水处理设施建设项目（PPP）》，预计今年底将投入运行。 | 已编制了《和平河集中式饮用水水源地环境保护专项整治工作方案》和《取消和平县和平河饮用水源保护区可行性研究报告》，报告纳入了《河源市集中式饮用水源保护区调整可行性研究报告》，并已经报送到省环保厅，目前等待批复。 | 否 |  |
| 19 | 河源市和平县 | 热水浰源黄蜂斗水库水源保护区 | 县级 | 省道S339线穿越该水源地一、二级保护区无道路事故污染防范应急设施。 | 已完成编制《黄蜂斗水库集中式饮用水水源地环境保护专项整治工作方案》和《和平县处置省道S339线穿越黄蜂斗水库集中式饮用水水源地环境应急预案》，已完成制定《和平县关于省道S339线穿越黄蜂斗水库集中式饮用水水源地危化品运输的管理制度》，目前防护设施正在勘测设计中。 | 否 |  |