河源市饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表

填报单位（盖章）：河源市人民政府                                                  填报时间：12月20日

| 问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地级别（地市级/区县级） | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 （是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区 | 地级 | 涧头镇二级保护区内居民人口约1万人，均为原住户，镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳入管网，生活垃圾统一收集处理。 | 目前，涧头镇生活污水经管网统一收集至污水处理厂处理，污水处理厂现已加装回用设施，生活污水经处理后回用于林灌；生活垃圾统一收集处理。 | 是 |  |
| 2 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区 | 地级 | 新回龙镇二级保护区内居民人口约2000人，均为原住户，镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳入管网，生活垃圾统一收集处理。 | 目前，新回龙镇生活污水经管网统一收集至污水处理厂处理，污水处理厂现已加装回用设施，生活污水经处理后回用于农灌；生活垃圾统一收集处理。 | 是 |  |
| 3 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区 | 地级 | 新港镇二级保护区内居民人口约800人，均为原住户，镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳入管网，生活垃圾统一收集处理。 | 经整治，由县财政统筹安排200万元经费委托第三方公司开展新港镇二期污水管网及收集池完善工程，在地势低洼处新建污水收集池3个，配备泵机3台，新建污水管网3850米，现新港镇生活污水经管网统一收集至新港镇污水处理厂处理后达标外排至二级保护区外；生活垃圾统一收集处理。 | 是 |  |
| 4 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区 | 地级 | 锡场镇二级保护区内居民人口约200人，均为原住户，镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳入管网，生活垃圾统一收集处理。 | 目前，锡场镇生活污水经管网统一收集至污水处理厂处理，污水处理厂现已加装回用设施，生活污水经处理后回用于林灌；生活垃圾统一收集处理。 | 是 |  |
| 5 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区 | 地级 | 半江镇二级保护区居民人口约770人，均为原住户，镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳入管网，生活垃圾统一收集处理。 | 目前，半江镇生活污水经管网统一收集至污水处理厂处理，污水处理厂现已加装回用设施，生活污水经处理后回用于林灌；生活垃圾统一收集处理。 | 是 |  |
| 6 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区 | 地级 | 双江镇二级保护区内居民人口约1000人，均为原住户，镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳入管网，生活垃圾统一收集处理。 | 目前，双江镇生活污水经管网统一收集至双江镇污水处理厂处理后达标外排至二级保护区外农灌渠，可作为附近农田灌溉用水；生活垃圾统一收集处理。 | 是 |  |
| 7 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区 | 地级 | 约800个网袋养殖鱼，每个网袋约300㎡。 | 截至目前，东源水域内已全面取缔传统的铁架网箱养殖及网袋养殖，共拆除网袋养殖约900个。 | 是 |  |
| 8 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区 | 地级 | 镜花缘旅游项目90年代设立，生活污水、生活垃圾统一收集处理。 | 经整治，镜花缘旅游项目占用水体的娱乐项目及设施已自行拆除；生活污水管网已改造完成，新建污水收集池6个，新建污水管网3000米，现景区生活污水经管网统一收集至新港镇污水处理厂处理外排至二级保护区范围外；已完善环境应急设施及物资，新建应急池6个，委托第三方编制了突发环境事件应急预案及风险评估报告，风险等级为“一般环境风险等级”，通过了专家评审并在县环保局备案；生活垃圾集中收集后定期交环卫部门处置。累计投入整治资金约400万元。 | 是 |  |
| 9 | 河源市东源县 | 河源市区新丰江饮用水源保护区 | 地级 | 万绿谷旅游项目2007年设立，建有生活污水处理设施，生活垃圾收集处理。 | 经整治，万绿谷旅游项目占用水体的娱乐项目及设施已自行拆除；已委托第三方公司对自建的污水处理站提标升级，景区及周边村民生活污水经污水处理站处理后达到1A级标准全部回用于绿化、灌溉，不外排；已完善环境应急设施及物资，新建生活污水事故应急池、消防废水应急池各1个，委托广东省环境科学研究院编制了突发环境事件应急预案及风险评估报告，风险等级为“一般环境风险等级”，通过了专家评审并在县环保局备案；生活垃圾集中收集后定期交环卫部门处置。累计投入整治资金约75万元。 | 是 |  |
| 10 | 河源市紫金县 | 紫金县响水礤水库饮用水源保护区 | 县级 | 居民人口约2400人，均为原住户，无有污水处理设施，生活垃圾收集处理。 | 已组织有专业资质单位编制了响水寨水库饮用水源保护区环境综合整治工程建设项目可行性研究报告，完成项目立项、环评审批工作，已组织设计公司对项目进行设计和预算，计划在12月份进场动工建设。 | 否 |  |
| 11 | 河源市紫金县 | 紫城白溪水库输水渠水源保护区 | 县级 | 居民常住人口1312人，均为原住户，无污水处理设施。 | 已组织有专业资质的单位编制环境整治工程建设项目实施方案，完成项目立项、环评批复，已组织设计公司对项目进行设计和预算，计划在12月份进场动工建设。 | 否 | 历史遗留问题，白溪村在册人口3732人。 |
| 12 | 河源市紫金县 | 紫城白溪水库输水渠水源保护区 | 县级 | 居民常住人口791人，均为原住户，无污水处理设施。 | 已组织有专业资质的单位编制环境整治工程建设项目实施方案，完成项目立项、环评批复，已组织设计公司对项目进行设计和预算，计划在12月份进场动工建设。 | 否 | 同上 |
| 13 | 河源市连平县 | 连平县密溪河饮用水源二级保护区 | 县级 | 水源地两边有高速路、省道、县道各1条，但无水质保护设施和道路事故污染防范应急设施。 | 环境应急预案已编制完成，已完成专家评审工作。 | 否 |  |
| 14 | 河源市连平县 | 连平县密溪河饮用水源二级保护区 | 县级 | 保护区面积较大，人口约有600人，无生活污水处理设施，生活污水直排，生活垃圾收集处理。 | 密溪饮用水源二级保护区内生活污水处理设施建设方案和选址工作已基本完成。 | 否 |  |
| 15 | 河源市连平县 | 连平县密溪河饮用水源二级保护区 | 县级 | 保护区内有正在开采的石场面积约16万㎡。 | 由于石场资源枯竭，企业已申请自行关闭，相关部门正在具体落实关闭工作。 | 否 |  |
| 16 | 河源市和平县 | 和平县和平河饮用水源保护区 | 县级 | 省道S230线穿越该水源地一、二级保护区无道路事故污染防范应急设施。 | 已编制了《和平河集中式饮用水水源地环境保护专项整治工作方案》和《取消和平县和平河饮用水源保护区可行性研究报告》，报告纳入了《河源市集中式饮用水源保护区调整可行性研究报告》，并已经报送到省生态环境厅，目前等待批复。 | 否 | 该饮用水源保护区拟取消，2012年6月已停止取水和供水。 |
| 17 | 河源市和平县 | 和平县和平河饮用水源保护区 | 县级 | 阳明镇丰道村、大坝镇水背村有5700多人在一级保护区范围内，居民生活垃圾收集清运，生活污水处理已列入《和平县镇、村级生活污水处理设施建设项目（PPP）》，预计今年底将投入运行。 | 已编制了《和平河集中式饮用水水源地环境保护专项整治工作方案》和《取消和平县和平河饮用水源保护区可行性研究报告》，报告纳入了《河源市集中式饮用水源保护区调整可行性研究报告》，并已经报送到省生态环境厅，目前等待批复。 | 否 | 同上 |
| 18 | 河源市和平县 | 和平县和平河饮用水源保护区 | 县级 | 大坝镇高发村有3100多人在二级保护范围居民生活垃圾收集清运，生活污水处理已列入《和平县镇、村级生活污水处理设施建设项目（PPP）》，预计今年底将投入运行。 | 己编制了《和平河集中式饮用水水源地环境保护专项整治工作方案》和《取消和平县和平河饮用水源保护区可行性研究报告》，报告纳入了《河源市集中式饮用水源保护区调整可行性研究报告》，并己经报送到省生态环境厅，目前等待批复。 | 否 | 同上 |
| 19 | 河源市和平县 | 热水浰源黄蜂斗水库水源保护区 | 县级 | 省道S339线穿越该水源地一、二级保护区无道路事故污染防范应急设施。 | 已完成编制《黄蜂斗水库集中式饮用水水源地环境保护专项整治工作方案》和《和平县处置省道S339线穿越黄蜂斗水库集中式饮用水水源地环境应急预案》，已完成制定《和平县关于省道S339线穿越黄蜂斗水库集中式饮用水水源地危化品运输的管理制度》，污染防范应急设施建设工程目前已开工建设。 | 否 |  |