附件1

2018年议案办理工作存在问题清单

	序号
	存在问题
	工作任务
	责任单位
	完成时限

	1
	议案办理进展缓慢，有些项目至今仍未动工，按照3年办结，困难较大。
	完成黄沙河整治；加快优化修编我市中心城区排水管网专项规划；加快推进支管到户工程的建设，扩大污水收集范围，提高污水收集率。
	市住房城乡建设局
	2019年9月30日前

	
	
	完成对金竹沥、三王坝河和鳄湖等水质较差水体的整治。
	源城区政府
	

	
	
	加快实施宝源片区、老城西区污水治理工程建设。
	市城管执法局
	

	
	
	加强江东新区片区管网的建设，全力推进环境整治工作。
	江东新区管委会
	

	
	
	完善高新区污水管网设施建设；完成对高埔小河水质较差水体整治。
	市高新区管委会
	

	
	
	完成新丰江坝下至河口段水环境综合整治工程；完成东埔河清淤工程；完成东埔河黄沙河水系连通工程。
	市水务局
	

	
	
	完成东埔河截污管网延伸工程。
	市生态环境局
	

	2
	市民环保意识仍较薄弱，随意往东江、新丰江河道倾倒各种建筑垃圾和生活垃圾等侵害河道行为仍有发生。
	利用多种形式和渠道，加大环保法律法规的宣传力度，切实增强全社会的环保意识。
	市生态环境局
	2019年9月30日前

	
	
	制止住东江、新丰江河道倾倒各种建筑垃圾和生活垃圾的行为。
	源城区政府
	

	3
	整治难点问题仍需攻关，污水收集管网建设历史欠账多、缺口大、排查难度大、沿江流域雨污分流系统不完善，雨污管网错接、乱接、混接，宝源片区、新江片区河段仍未建截污管网，污水直排现象仍然突出。
	完成市区主要排水排污管网建设，解决宝源片区、新江片区河段仍未建截污管网，污水直排现象仍然突出问题。
	市城市管理和综合执法局
	

	
	
	建立我市中心城区地下管网信息系统；科学改造市区污水管网，解决雨污分流、管道老化破损和管径过小等问题；解决沿江流域雨污分流系统不完善，雨污管网错接、乱接、混接问题。
	市住房城乡建设局
	

	
	
	加快老城污水管网建设；对新城区雨污混接、混流的管网进行整改纠错，对破旧管网及管径过小的关键接驳管网进行更新维修，确保雨污分流。
	源城区政府
	

	4
	建管衔接问题有待解决，存在重建轻管的问题，对后期养护重视不到位、投入不充分，江面清淤清漂不够科学，河道垃圾清理工作不够彻底，河道边坡乱挖、种菜存在死灰复燃迹象。
	对疏浚整治好的河段水面严格实行日常管护，特别要做好清淤清漂工作，坚决防止出现返潮现象。
	市水务局
	2019年9月30日前

	
	
	做好市区“两江四岸”水面垃圾和水浮莲等漂浮物的清理工作；解决江面清淤清漂不够科学，河道垃圾清理工作不够彻底，河道边坡乱挖、种菜存在死灰复燃迹象问题。
	源城区政府
	

	
	
	做好东源县辖区内东江垃圾、水浮莲清理等工作。
	东源县政府
	

	5
	整体联动合力有待增强，东江、新丰江水环境管理工作涉及市直、源城区、东源县、高新区、江东新区等，有一些环节责任主体不够明确，日常管理缺乏有效的组织协调保障机制。
	加强城区雨污分流管理机制，建立联席会议制度，通过召开联席会议，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的管理保护机制；建立污水管网及污水泵站运行管理、巡视、维护等工作应急保障机制，以避免突发事件对社会造成危害。
	市住房城乡建设局
	2019年9月30日前

	
	
	加强对所管辖的市政道路排水排污管网管理，落实路段责任制；实现城区垃圾治理长效化。
	市城管执法局
	

	
	
	加强水质监测，监督排污企业和污水处理厂达标排放；加强对排污企业监督管理，进一步保障污水管网和污水处理设施的稳定运行。
	市生态环境局
	

	
	
	发挥街道办、居委会及企业作用，引导社会团体参与污水管网建设；加强辖区内排水管网的日常管理；将污水管网建设工作纳入镇（街）和有关部门年度工作目标责任制考核；实现辖区内垃圾治理长效化。
	源城区政府、江东新区管委会、市高新区管委会
	

	
	
	进一步强化资金保障，健全多元化环保投入机制，推行政府与社会资本合作、特许经营等新型污水处理模式，多方面、多渠道解决资金投入问题。
	市财政局
	


附件2    

议案办理工作任务进展情况表（参考样式）

填报单位（盖章）：                                                        填报日期：  年   月  日
	序号
	工作任务
	责任单位
	进展情况

	1
	完成新丰江坝下至河口段水环境综合整治工程；
	市水务局
	

	2
	完成东埔河清淤工程；对疏浚整治好的河段水面严格实行日常管护，特别要做好清淤清漂工作，坚决防止出现返潮现象；
	市水务局
	

	3
	完成东埔河黄沙河水系连通工程。
	市水务局
	

	……
	
	
	


公开方式：主动公开
PAGE  
— １ —


