附件

河源市饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表(县级)

填表时间：2019年7月23日

| 问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地级别（地市级/区县级） | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 （是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河源市紫金县 | 紫金县响水寨水库饮用水源保护区 | 县级 | 居民人口约2400人，均为原住户，无污水处理设施，生活垃圾收集处理。 | 已完成污水处理设施和管网建设基础工程，生活垃圾统一收集处理。 | 是 |  |
| 2 | 河源市紫金县 | 紫城白溪水库输水渠水源保护区 | 县级 | 居民常住人口1312人，均为原住户，无污水处理设施。 | 已完成输水管工程,生活垃圾统一收集处理。 | 是 | 历史遗留问题，白溪村在册人口3732人。 |
| 3 | 河源市紫金县 | 紫城白溪水库输水渠水源保护区 | 县级 | 居民常住人口791人，均为原住户，无污水处理设施。 | 已完成污水处理设施点基础工程和设备安装调试工作，生活垃圾统一收集处理。 | 是 | 同上 |
| 4 | 河源市连平县 | 连平县密溪河饮用水源二级保护区 | 县级 | 水源地两边有高速路、省道、县道各1条，但无水质保护设施和道路事故污染防范应急设施。 | 环境应急预案已编制完成，已完成专家评审工作;水质保护设施和道路事故污染防范应急设施建设已完成。 | 是 |  |
| 5 | 河源市连平县 | 连平县密溪河饮用水源二级保护区 | 县级 | 保护区面积较大，人口约有600人，无生活污水处理设施，生活污水直排，生活垃圾收集处理。 | 密溪饮用水源二级保护区内生活污水处理设施主体工程已完成，进入调试阶段；生活垃圾按要求收集无害化处理。 | 是 |  |
| 6 | 河源市连平县 | 连平县密溪河饮用水源二级保护区 | 县级 | 保护区内有正在开采的石场面积约16万㎡。 | 由于石场资源枯竭，企业已申请自行关闭，相关部门已落实关闭工作，已完成复绿工作。 | 是 |  |
| 7 | 河源市和平县 | 和平县和平河饮用水源保护区 | 县级 | 省道S230线穿越该水源地一、二级保护区无道路事故污染防范应急设施。 | 已编制了《取消和平县和平河饮用水源保护区可行性研究报告》，报告纳入了《河源市集中式饮用水源保护区调整可行性研究报告》，已通过专家评审，并于2018年11月报送省政府审定，目前已通过省政府常务会议审核等待批复。 | 是 | 该饮用水源保护区拟取消，2012年6月已停止取水和供水。 |
| 8 | 河源市和平县 | 和平县和平河饮用水源保护区 | 县级 | 阳明镇丰道村、大坝镇水背村有5700多人在一级保护区范围内，居民生活垃圾收集清运，生活污水处理已列入《和平县镇、村级生活污水处理设施建设项目（PPP）》，预计今年底将投入运行。 | 已编制了《取消和平县和平河饮用水源保护区可行性研究报告》，报告纳入了《河源市集中式饮用水源保护区调整可行性研究报告》，已通过专家评审，并于2018年11月报送省政府审定，目前已通过省政府常务会议审核等待批复。 | 是 | 同上 |
| 9 | 河源市和平县 | 和平县和平河饮用水源保护区 | 县级 | 大坝镇高发村有3100多人在二级保护范围居民生活垃圾收集清运，生活污水处理已列入《和平县镇、村级生活污水处理设施建设项目（PPP）》，预计今年底将投入运行。 | 已编制了《取消和平县和平河饮用水源保护区可行性研究报告》，报告纳入了《河源市集中式饮用水源保护区调整可行性研究报告》，已通过专家评审，并于2018年11月报送省政府审定，目前已通过省政府常务会议审核等待批复。 | 是 | 同上 |
| 10 | 河源市和平县 | 热水浰源黄蜂斗水库水源保护区 | 县级 | 省道S339线穿越该水源地一、二级保护区无道路事故污染防范应急设施。 | 己制定《黄蜂斗水库集中式饮用水水源地环境保护专项整治工作方案》《和平县交通运输局处置省道S339线穿越黄蜂斗水库集中式饮用水水源地环境应急预案》《和平县交通运输局关于省道S339线穿越黄蜂斗水库集中式饮用水水源地危化品运输的管理制度》，环保应急设施建设工程己竣工验收。 | 是 |  |
| 11 | 河源市龙川县 | 龙川县东江饮用水源保护区 | 县级 | 龙川县老隆镇东江大桥位于龙川县东江饮用水源一级保护区内，该桥在饮用水源保护区设立前已存在。 | 已组织编制了《龙川县城饮用水水源保护区调整方案可行性研究报告》，报告纳入了《河源市集中式饮用水源保护区调整可行性研究报告》，已通过专家评审，并于2018年11月报送省政府审定，目前已通过省政府常务会议审核等待批复。针对交通穿越保护区的具体问题，已制定了整治方案，制定了《国道G205线东江大桥饮用水环保应急设施建设项目实施方案》，编制针对交通穿越保护区问题的应急预案并在交通穿越的桥梁建设环保应急设施，目前该项目已通过招投标，施工方正在开工建设，已在东江大桥安装完成两条收集管。 | 否 | 2019年3月排查新发现 |